## Rekapitulace
Stavba: Rekonstrukce trubních rozvodu v prostoru WC muži a ženy, AVČR, ul.Studentská, Ostrava-Poruba
|  |  | název | tonáž | suť | dodávka | montáž | celkem
Objekt: | 001 | Cislo | 5.NP - WC muži a ženy
| 011 | HSV | přípravné a přidružené práce |  | 2.87 |  | 0 | 0
| 087 | PSV | kanalizace vnitřní | 0.53 | 1.18 |  | 0 | 0
| 722 | PSV | vodovod vnitřní | 0.06 | 0.26 |  | 0 | 0
|  | HSV | součet za HSV celkem |  | 2.87 |  | 0 | 0
|  | PSV | součet za PSV celkem | 0.59 | 1.44 |  | 0 | 0
Součet |  |  |  | 0.59 | 4.31 |  | 0 | 0
Objekt: | 002 | Cislo | 4.NP - WC muži a ženy
| 011 | HSV | přípravné a přidružené práce |  | 2.87 |  | 0 | 0
| 087 | PSV | kanalizace vnitřní | 0.51 | 1.18 |  | 0 | 0
| 722 | PSV | vodovod vnitřní | 0.06 | 0.26 |  | 0 | 0
|  | HSV | součet za HSV celkem |  | 2.87 |  | 0 | 0
|  | PSV | součet za PSV celkem | 0.57 | 1.44 |  | 0 | 0
Součet |  |  |  | 0.57 | 4.31 |  | 0 | 0
Objekt: | 003 | Cislo | 3.NP - WC muži a ženy
| 011 | HSV | přípravné a přidružené práce |  | 2.87 |  | 0 | 0
| 087 | PSV | kanalizace vnitřní | 0.51 | 1.18 |  | 0 | 0
| 722 | PSV | vodovod vnitřní | 0.06 | 0.26 |  | 0 | 0
|  | HSV | součet za HSV celkem |  | 2.87 |  | 0 | 0
|  | PSV | součet za PSV celkem | 0.57 | 1.44 |  | 0 | 0
Součet |  |  |  | 0.57 | 4.31 |  | 0 | 0
Objekt: | 004 | Cislo | 2.NP - WC muži a ženy
| 011 | HSV | přípravné a přidružené práce |  | 2.87 |  | 0 | 0
| 087 | PSV | kanalizace vnitřní | 0.51 | 1.18 |  | 0 | 0
| 722 | PSV | vodovod vnitřní | 0.06 | 0.26 |  | 0 | 0
|  | HSV | součet za HSV celkem |  | 2.87 |  | 0 | 0
|  | PSV | součet za PSV celkem | 0.57 | 1.44 |  | 0 | 0
Součet |  |  |  | 0.57 | 4.31 |  | 0 | 0
Objekt: | 005 | Cislo | 1.NP - WC muži a ženy
| 011 | HSV | přípravné a přidružené práce |  | 2.87 |  | 0 | 0
| 087 | PSV | kanalizace vnitřní | 0.51 | 1.18 |  | 0 | 0
| 722 | PSV | vodovod vnitřní | 0.06 | 0.26 |  | 0 | 0
|  | HSV | součet za HSV celkem |  | 2.87 |  | 0 | 0
|  | PSV | součet za PSV celkem | 0.57 | 1.44 |  | 0 | 0
Součet |  |  |  | 0.57 | 4.31 |  | 0 | 0
Objekt: | 006 | Cislo | 1.PP - WC muži a ženy
| 011 | HSV | přípravné a přidružené práce | 1.08 | 4.87 |  | 0 | 0
| 087 | PSV | kanalizace vnitřní | 0.6 | 1.18 |  | 0 | 0
| 722 | PSV | vodovod vnitřní | 0.06 | 0.26 |  | 0 | 0
|  | HSV | součet za HSV celkem | 1.08 | 4.87 |  | 0 | 0
|  | PSV | součet za PSV celkem | 0.66 | 1.44 |  | 0 | 0
Součet |  |  |  | 1.75 | 6.31 |  | 0 | 0
Akce: |  | 03-2011-1768-01 | Rekonstrukce trubních rozvodu v prostoru WC muži a ženy.
|  | HSV | součet za HSV celkem | 1.08 | 19.21 |  | 0 | 0
|  | PSV | součet za PSV celkem | 3.53 | 8.64 |  | 0 | 0
Součet |  |  |  | 4.62 | 27.85 |  | 0 | 0
Akce: |  | Stavební rozpočet v základní ceně pro jedno podlaží
Součet | [6 empty] | 0

## Sestava
Stavba: Rekonstrukce trubních rozvodu v prostoru WC muži a ženy, AVČR, ul.Studentská, Ostrava-Poruba
poř. | Číslo | název | m.j. | množství | sazba | tonáž+suť | dodávka | montáž | celkem
| objekt | 001 - 5.NP - WC muži a ženy
| oddíl | 011 [HSV] - přípravné a přidružené práce
1 | 941311111 | Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 21.6 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | - pro bourací práce v ploše stěny od podlahy po strop |  |  | 0
2 | 120901102 | Bourání zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu nastavovanou | m3 | 3.825 | 0 | 2.87 |  | 0 | 0
|  | - montážních prostor pro obnažení původních vertikálních a horizont. trub. odpadních a vodoinstal. rozvodu |  |  | 0
3 | 941311811 | Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 21.6 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | - po provedených bouracích a vodoinstalatérských pracích |  |  | 0
4 | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m | t | 2.869 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | - ruční naložení do transportních nádob v patrech a přesun, vč.ručního složení do kontejnéru |  |  | 0
5 | 999281193 | Příplatek k přesunu hmot pro opravy a údržbu budov za přesun do 1000 m | t | 2.869 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | - ruční naložení do transportních nádob v patrech a přesun, vč. ručního složení do kontejnéru |  |  | 0
| oddíl | 011 - přípravné a přidružené práce |  |  | 0 | 2.87 |  | 0 | 0
0
| oddíl | 087 [PSV] - kanalizace vnitřní |  |  | 0
1 | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 14.4 | 0 | 0.12 |  | 0 | 0
|  | - rekonstrukce po patrech, nutno zajistit původní uvolněné svody před posunem |  |  | 0
2 | 115201511 | Demontáž odpadního potrubí DN do 150 | m | 29.38 | 0 | 1.18 |  | 0 | 0
|  | - stávající trubní rozvody všech odpadů vertikálních a horizontálních |  |  | 0
3 | 721174026 | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125 | m | 14.4 | 0 | 0.17 |  | 0 | 0
|  | - nové vertikální potrubí |  |  | 0
4 | 721171916 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 125 | kus | 4 | 0 | 0.01 |  | 0 | 0
|  | - propojení stávajících průchozích trubních odvodů na střechu |  |  | 0
5 | 721174003 | Potrubí kanalizační z PP ležaté DN 50 | m | 22.5 | 0 | 0.18 |  | 0 | 0
6 | 722171936 | Potrubí plastové mont. tvarovek D do 50 mm | kus | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | - cistici kus na hor.potrubi k pisoarum pred napojenim do odp.potrubi stoupacky |  |  | 0
7 | 721174005 | Potrubí kanalizační z PP ležaté DN 100 | m | 3.75 | 0 | 0.03 |  | 0 | 0
8 | 721174006 | Potrubí kanalizační z PP ležaté DN 125 | m | 2 | 0 | 0.02 |  | 0 | 0
|  | - propojeni odpadnich svodu a vnitrniho stresniho svodu do stavajicich trubnich vzvodu na strechu |  |  | 0
9 | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 5 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | kus | 3 | 0 |  |  | 0 | 0
11 | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 40.65 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | - zavodnění před dopojením na stávající trubní rozvody |  |  | 0
12 | 725122002 | Montáž pisoáru s automatickým splachováním | kus | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
13 | 725113123 | Montáž klozetových mís závěsných | kus | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14 | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m | t | 1.705 | 0 |  |  | 0 | 0
15 | 999281193 | Příplatek k přesunu hmot pro opravy a údržbu budov za přesun do 1000 m | t | 1.705 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | - přesun vybouraných materiálu do suterénu a přesun dodaných materiálu do jednotlivých podlaží |  |  | 0
| oddíl | 087 - kanalizace vnitřní |  |  | 0 | 1.7 |  | 0 | 0
0
| oddíl | 722 [PSV] - vodovod vnitřní |  |  | 0
1 | 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 | m | 70.6 | 0 | 0.23 |  | 0 | 0
|  | - horizont.trubní rozvody pisoary, splachovače a umývadla + vertikální rozvod cirk.TUV |  |  | 0
2 | 733110808 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 | m | 7.2 | 0 | 0.04 |  | 0 | 0
|  | - vertikální trubní rozvod |  |  | 0
3 | 733321202 | Potrubí plastové z PVC nebo PE spojované svařováním D 20x2 | m | 70.6 | 0 | 0.03 |  | 0 | 0
|  | horizont.trubní rozvody pisoary, geberity a umývadla + vertikální rozvod cirk.TUV |  |  | 0
4 | 733321205 | Potrubí plastové z PVC nebo PE spojované svařováním D 40x3,7 | m | 7.2 | 0 | 0.01 |  | 0 | 0
5 | 722239101 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2 | kus | 13 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | 722239104 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 5/4 | kus | 4 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | 733391902-F | Propojení potrubi plast/kov D 20 x 3,7 | kus | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | provizorní propojení stávajícího potrubí na nové (rekonstrukce) |  |  | 0
8 | 733391903-F | Propojení potrubi plast/kov D 40 x 3,7 | kus | 2 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | provizorní propojení stávajícího potrubí na nové (rekonstrukce) |  |  | 0
9 | 733391102 | Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 50x4,6 | m | 77.8 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | 713463121 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x | m | 84.8 | 0 | 0.01 |  | 0 | 0
|  | - horizontální a vertikální rozvody |  |  | 0 |  |  | 0
11 | 722232043 | Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem a páčkou PN 42 do 185 °C chrom R250D 1/2" červený voda | kus | 4 | 0 |  |  | 0 | 0
12 | 725215102 | Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva | soubor | 0 | 0 | 0.01 |  | 0 | 0
13 | 725822715 | Montáž baterie umyvadlové nástěnné s roztečí 150 mm | kus | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14 | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m | t | 0.327 | 0 |  |  | 0 | 0
15 | 999281193 | Příplatek k přesunu hmot pro opravy a údržbu budov za přesun do 1000 m | t | 0.327 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | - přesun vybouraných materiálu do suterénu a přesun dodaných materiálu do jednotlivých podlaží |  |  | 0
| oddíl | 722 - vodovod vnitřní |  |  | 0 | 0.33 |  | 0 | 0
0
| objekt | 001 - 5.NP - WC muži a ženy |  |  | 0 | 4.9 |  | 0 | 0
| objekt | 002 - 4.NP - WC muži a ženy |  |  | 0
| oddíl | 011 [HSV] - přípravné a přidružené práce |  |  | 0
1 | 941311111 | Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 21.6 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | - pro bourací práce v ploše stěny od podlahy po strop |  |  | 0
2 | 120901102 | Bourání zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu nastavovanou | m3 | 3.825 | 0 | 2.87 |  | 0 | 0
|  | - montážních prostor pro obnažení původních vertikálních a horizont. trub. odpadních a vodoinstal. rozvodu |  |  | 0
3 | 941311811 | Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 21.6 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | - po provedených bouracích a vodoinstalatérských pracích |  |  | 0
4 | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m | t | 2.869 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | 999281193 | Příplatek k přesunu hmot pro opravy a údržbu budov za přesun do 1000 m | t | 2.869 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | - ruční naložení do transportních nádob v patrech a přesun, vč.ručního složení do kontejnéru |  |  | 0
| oddíl | 011 - přípravné a přidružené práce |  |  | 0 | 2.87 |  | 0 | 0
0
| oddíl | 087 [PSV] - kanalizace vnitřní |  |  | 0
1 | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 14.4 | 0 | 0.12 |  | 0 | 0
|  | - rekonstrukce po patrech, nutno zajistit původní uvolněné svody před posunem |  |  | 0
2 | 115201511 | Demontáž odpadního potrubí DN do 150 | m | 29.38 | 0 | 1.18 |  | 0 | 0
|  | - stávající trubní rozvody všech odpadů vertikálních a horizontálních |  |  | 0
3 | 721174026 | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125 | m | 14.4 | 0 | 0.17 |  | 0 | 0
|  | - nové vertikální potrubí |  |  | 0
4 | 721171916 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 125 | kus | 4 | 0 | 0.01 |  | 0 | 0
|  | - propojení stávajících průchozích trubních odvodů mezi patry |  |  | 0
5 | 721174003 | Potrubí kanalizační z PP ležaté DN 50 | m | 22.5 | 0 | 0.18 |  | 0 | 0
6 | 722171936 | Potrubí plastové mont. tvarovek D do 50 mm | kus | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | - cistici kus na hor.potrubi k pisoarum pred napojenim do odp.potrubi stoupacky |  |  | 0
7 | 721174005 | Potrubí kanalizační z PP ležaté DN 100 | m | 3.75 | 0 | 0.03 |  | 0 | 0
8 | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 5 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | kus | 3 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 40.65 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | - zavodnění před dopojením na stávající trubní rozvody |  |  | 0
11 | 725122002 | Montáž pisoáru s automatickým splachováním | kus | 2 | 0 |  |  | 0 | 0
12 | 725113123 | Montáž klozetových mís závěsných | kus | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
13 | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m | t | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14 | 999281193 | Příplatek k přesunu hmot pro opravy a údržbu budov za přesun do 1000 m | t | 1.681 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | - přesun vybouraných materiálu do suterénu a přesun dodaných materiálu do jednotlivých podlaží |  |  | 0
| oddíl | 087 - kanalizace vnitřní |  |  | 0 | 1.68 |  | 0 | 0
0
| oddíl | 722 [PSV] - vodovod vnitřní |  |  | 0
1 | 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 | m | 70.6 | 0 | 0.23 |  | 0 | 0
|  | - horizont.trubní rozvody pisoary, splachovače a umývadla + vertikální rozvod cirk.TUV |  |  | 0
2 | 733110808 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 | m | 7.2 | 0 | 0.04 |  | 0 | 0
|  | - vertikální trubní rozvod |  |  | 0
3 | 733321202 | Potrubí plastové z PVC nebo PE spojované svařováním D 20x2 | m | 70.6 | 0 | 0.03 |  | 0 | 0
|  | - horizont.trubní rozvody pisoary, geberity a umývadla + vertikální rozvod cirk.TUV |  |  | 0
4 | 733321205 | Potrubí plastové z PVC nebo PE spojované svařováním D 40x3,7 | m | 7.2 | 0 | 0.01 |  | 0 | 0
5 | 722239101 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2 | kus | 13 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | 722239104 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 5/4 | kus | 4 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | 733391902-F | Propojení potrubi plast/kov D 20 x 3,7 | kus | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | provizorní propojení stávajícího potrubí na nové (rekonstrukce) |  |  | 0
8 | 733391903-F | Propojení potrubi plast/kov D 40 x 3,7 | kus | 2 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | provizorní propojení stávajícího potrubí na nové (rekonstrukce) |  |  | 0
9 | 733391102 | Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 50x4,6 | m | 77.8 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | 713463121 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x | m | 84.8 | 0 | 0.01 |  | 0 | 0
|  | - horizontální a vertikální rozvody |  |  | 0
11 | 722232043 | Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem a páčkou PN 42 do 185 °C chrom R250D 1/2" červený voda | kus | 4 | 0 |  |  | 0 | 0
12 | 725215102 | Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva | soubor | 0 | 0 | 0.01 |  | 0 | 0
13 | 725822715 | Montáž baterie umyvadlové nástěnné s roztečí 150 mm | kus | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14 | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m | t | 0.327 | 0 |  |  | 0 | 0
15 | 999281193 | Příplatek k přesunu hmot pro opravy a údržbu budov za přesun do 1000 m | t | 0.327 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | - přesun vybouraných materiálu do suterénu a přesun dodaných materiálu do jednotlivých podlaží |  |  | 0
| oddíl | 722 - vodovod vnitřní |  |  | 0 | 0.33 |  | 0 | 0
0
| objekt | 002 - 4.NP - WC muži a ženy |  |  | 0 | 4.88 |  | 0 | 0
| objekt | 003 - 3.NP - WC muži a ženy |  |  | 0
| oddíl | 011 [HSV] - přípravné a přidružené práce |  |  | 0
1 | 941311111 | Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 21.6 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | - pro bourací práce v ploše stěny od podlahy po strop |  |  | 0
2 | 120901102 | Bourání zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu nastavovanou | m3 | 3.825 | 0 | 2.87 |  | 0 | 0
|  | - montážních prostor pro obnažení původních vertikálních a horizont. trub. odpadních a vodoinstal. rozvodu |  |  | 0
3 | 941311811 | Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 21.6 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | - po provedených bouracích a vodoinstalatérských pracích |  |  | 0
4 | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m | t | 2.869 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | 999281193 | Příplatek k přesunu hmot pro opravy a údržbu budov za přesun do 1000 m | t | 2.869 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | - ruční naložení do transportních nádob v patrech a přesun, vč.ručního složení do kontejnéru |  |  | 0
| oddíl | 011 - přípravné a přidružené práce |  |  | 0 | 2.87 |  | 0 | 0
0
| oddíl | 087 [PSV] - kanalizace vnitřní |  |  | 0
1 | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 14.4 | 0 | 0.12 |  | 0 | 0
|  | - rekonstrukce po patrech, nutno zajistit původní uvolněné svody před posunem |  |  | 0
2 | 115201511 | Demontáž odpadního potrubí DN do 150 | m | 29.38 | 0 | 1.18 |  | 0 | 0
|  | - stávající trubní rozvody všech odpadů vertikálních a horizontálních |  |  | 0
3 | 721174026 | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125 | m | 14.4 | 0 | 0.17 |  | 0 | 0
|  | - nové vertikální potrubí |  |  | 0
4 | 721171916 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 125 | kus | 4 | 0 | 0.01 |  | 0 | 0
|  | - propojení stávajících průchozích trubních odvodů mezi patry |  |  | 0
5 | 721174003 | Potrubí kanalizační z PP ležaté DN 50 | m | 22.5 | 0 | 0.18 |  | 0 | 0
6 | 722171936 | Potrubí plastové mont. tvarovek D do 50 mm | kus | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | - cistici kus na hor.potrubi k pisoarum pred napojenim do odp.potrubi stoupacky |  |  | 0
7 | 721174005 | Potrubí kanalizační z PP ležaté DN 100 | m | 3.75 | 0 | 0.03 |  | 0 | 0
8 | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 5 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | kus | 3 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 40.65 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | - zavodnění před dopojením na stávající trubní rozvody |  |  | 0
11 | 725122002 | Montáž pisoáru s automatickým splachováním | kus | 2 | 0 |  |  | 0 | 0
12 | 725113123 | Montáž klozetových mís závěsných | kus | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
13 | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m | t | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14 | 999281193 | Příplatek k přesunu hmot pro opravy a údržbu budov za přesun do 1000 m | t | 1.681 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | - přesun vybouraných materiálu do suterénu a přesun dodaných materiálu do jednotlivých podlaží |  |  | 0
| oddíl | 087 - kanalizace vnitřní |  |  | 0 | 1.68 |  | 0 | 0
0
| oddíl | 722 [PSV] - vodovod vnitřní |  |  | 0
1 | 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 | m | 70.6 | 0 | 0.23 |  | 0 | 0
|  | - horizont.trubní rozvody pisoary, splachovače a umývadla + vertikální rozvod cirk.TUV |  |  | 0
2 | 733110808 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 | m | 7.2 | 0 | 0.04 |  | 0 | 0
|  | - vertikální trubní rozvod |  |  | 0
3 | 733321202 | Potrubí plastové z PVC nebo PE spojované svařováním D 20x2 | m | 70.6 | 0 | 0.03 |  | 0 | 0
|  | - horizont.trubní rozvody pisoary, geberity a umývadla + vertikální rozvod cirk.TUV |  |  | 0
4 | 733321205 | Potrubí plastové z PVC nebo PE spojované svařováním D 40x3,7 | m | 7.2 | 0 | 0.01 |  | 0 | 0
5 | 722239101 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2 | kus | 13 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | 722239104 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 5/4 | kus | 4 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | 733391902-F | Propojení potrubi plast/kov D 20 x 3,7 | kus | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | provizorní propojení stávajícího potrubí na nové (rekonstrukce) |  |  | 0
8 | 733391903-F | Propojení potrubi plast/kov D 40 x 3,7 | kus | 2 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | provizorní propojení stávajícího potrubí na nové (rekonstrukce) |  |  | 0
9 | 733391102 | Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 50x4,6 | m | 77.8 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | 713463121 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x | m | 84.8 | 0 | 0.01 |  | 0 | 0
|  | - horizontální a vertikální rozvody |  |  | 0
11 | 722232043 | Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem a páčkou PN 42 do 185 °C chrom R250D 1/2" červený voda | kus | 4 | 0 |  |  | 0 | 0
12 | 725215102 | Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva | soubor | 0 | 0 | 0.01 |  | 0 | 0
13 | 725822715 | Montáž baterie umyvadlové nástěnné s roztečí 150 mm | kus | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14 | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m | t | 0.327 | 0 |  |  | 0 | 0
15 | 999281193 | Příplatek k přesunu hmot pro opravy a údržbu budov za přesun do 1000 m | t | 0.327 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | - přesun vybouraných materiálu do suterénu a přesun dodaných materiálu do jednotlivých podlaží |  |  | 0
| oddíl | 722 - vodovod vnitřní |  |  | 0 | 0.33 |  | 0 | 0
0
| objekt | 003 - 3.NP - WC muži a ženy |  |  | 0 | 4.88 |  | 0 | 0
| objekt | 004 - 2.NP - WC muži a ženy |  |  | 0
| oddíl | 011 [HSV] - přípravné a přidružené práce |  |  | 0
1 | 941311111 | Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 21.6 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | - pro bourací práce v ploše stěny od podlahy po strop |  |  | 0
2 | 120901102 | Bourání zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu nastavovanou | m3 | 3.825 | 0 | 2.87 |  | 0 | 0
|  | - montážních prostor pro obnažení původních vertikálních a horizont. trub. odpadních a vodoinstal. rozvodu |  |  | 0
3 | 941311811 | Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 21.6 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | - po provedených bouracích a vodoinstalatérských pracích |  |  | 0
4 | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m | t | 2.869 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | 999281193 | Příplatek k přesunu hmot pro opravy a údržbu budov za přesun do 1000 m | t | 2.869 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | - ruční naložení do transportních nádob v patrech a přesun, vč.ručního složení do kontejnéru |  |  | 0
| oddíl | 011 - přípravné a přidružené práce |  |  | 0 | 2.87 |  | 0 | 0
0
| oddíl | 087 [PSV] - kanalizace vnitřní |  |  | 0
1 | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 14.4 | 0 | 0.12 |  | 0 | 0
|  | - rekonstrukce po patrech, nutno zajistit původní uvolněné svody před posunem |  |  | 0
2 | 115201511 | Demontáž odpadního potrubí DN do 150 | m | 29.38 | 0 | 1.18 |  | 0 | 0
|  | - stávající trubní rozvody všech odpadů vertikálních a horizontálních |  |  | 0
3 | 721174026 | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125 | m | 14.4 | 0 | 0.17 |  | 0 | 0
|  | - nové vertikální potrubí |  |  | 0 |  |  | 0
4 | 721171916 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 125 | kus | 4 | 0 | 0.01 |  | 0 | 0
|  | - propojení stávajících průchozích trubních odvodů mezi patry |  |  | 0
5 | 721174003 | Potrubí kanalizační z PP ležaté DN 50 | m | 22.5 | 0 | 0.18 |  | 0 | 0
6 | 722171936 | Potrubí plastové mont. tvarovek D do 50 mm | kus | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | - cistici kus na hor.potrubi k pisoarum pred napojenim do odp.potrubi stoupacky |  |  | 0
7 | 721174005 | Potrubí kanalizační z PP ležaté DN 100 | m | 3.75 | 0 | 0.03 |  | 0 | 0
8 | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 5 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | kus | 3 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 40.65 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | - zavodnění před dopojením na stávající trubní rozvody |  |  | 0
11 | 725122002 | Montáž pisoáru s automatickým splachováním | kus | 2 | 0 |  |  | 0 | 0
12 | 725113123 | Montáž klozetových mís závěsných | kus | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
13 | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m | t | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14 | 999281193 | Příplatek k přesunu hmot pro opravy a údržbu budov za přesun do 1000 m | t | 1.681 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | - přesun vybouraných materiálu do suterénu a přesun dodaných materiálu do jednotlivých podlaží |  |  | 0
| oddíl | 087 - kanalizace vnitřní |  |  | 0 | 1.68 |  | 0 | 0
0
| oddíl | 722 [PSV] - vodovod vnitřní |  |  | 0
1 | 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 | m | 70.6 | 0 | 0.23 |  | 0 | 0
|  | - horizont.trubní rozvody pisoary, splachovače a umývadla + vertikální rozvod cirk.TUV |  |  | 0
2 | 733110808 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 | m | 7.2 | 0 | 0.04 |  | 0 | 0
|  | - vertikální trubní rozvod |  |  | 0
3 | 733321202 | Potrubí plastové z PVC nebo PE spojované svařováním D 20x2 | m | 70.6 | 0 | 0.03 |  | 0 | 0
|  | - horizont.trubní rozvody pisoary, geberity a umývadla + vertikální rozvod cirk.TUV |  |  | 0
4 | 733321205 | Potrubí plastové z PVC nebo PE spojované svařováním D 40x3,7 | m | 7.2 | 0 | 0.01 |  | 0 | 0
5 | 722239101 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2 | kus | 13 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | 722239104 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 5/4 | kus | 4 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | 733391902-F | Propojení potrubi plast/kov D 20 x 3,7 | kus | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | provizorní propojení stávajícího potrubí na nové (rekonstrukce) |  |  | 0
8 | 733391903-F | Propojení potrubi plast/kov D 40 x 3,7 | kus | 2 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | provizorní propojení stávajícího potrubí na nové (rekonstrukce) |  |  | 0
9 | 733391102 | Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 50x4,6 | m | 77.8 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | 713463121 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x | m | 84.8 | 0 | 0.01 |  | 0 | 0
|  | - horizontální a vertikální rozvody |  |  | 0
11 | 722232043 | Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem a páčkou PN 42 do 185 °C chrom R250D 1/2" červený voda | kus | 4 | 0 |  |  | 0 | 0
12 | 725215102 | Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva | soubor | 0 | 0 | 0.01 |  | 0 | 0
13 | 725822715 | Montáž baterie umyvadlové nástěnné s roztečí 150 mm | kus | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14 | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m | t | 0.327 | 0 |  |  | 0 | 0
15 | 999281193 | Příplatek k přesunu hmot pro opravy a údržbu budov za přesun do 1000 m | t | 0.327 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | - přesun vybouraných materiálu do suterénu a přesun dodaných materiálu do jednotlivých podlaží |  |  | 0
| oddíl | 722 - vodovod vnitřní |  |  | 0 | 0.33 |  | 0 | 0
0
| objekt | 004 - 2.NP - WC muži a ženy |  |  | 0 | 4.88 |  | 0 | 0
| objekt | 005 - 1.NP - WC muži a ženy |  |  | 0
| oddíl | 011 [HSV] - přípravné a přidružené práce |  |  | 0
1 | 941311111 | Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 21.6 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | - pro bourací práce v ploše stěny od podlahy po strop |  |  | 0
2 | 120901102 | Bourání zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu nastavovanou | m3 | 3.825 | 0 | 2.87 |  | 0 | 0
|  | - montážních prostor pro obnažení původních vertikálních a horizont. trub. odpadních a vodoinstal. rozvodu |  |  | 0
3 | 941311811 | Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 21.6 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | - po provedených bouracích a vodoinstalatérských pracích |  |  | 0
4 | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m | t | 2.869 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | 999281193 | Příplatek k přesunu hmot pro opravy a údržbu budov za přesun do 1000 m | t | 2.869 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | - ruční naložení do transportních nádob v patrech a přesun, vč.ručního složení do kontejnéru |  |  | 0
| oddíl | 011 - přípravné a přidružené práce |  |  | 0 | 2.87 |  | 0 | 0
0
| oddíl | 087 [PSV] - kanalizace vnitřní |  |  | 0
1 | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 14.4 | 0 | 0.12 |  | 0 | 0
|  | - rekonstrukce po patrech, nutno zajistit původní uvolněné svody před posunem |  |  | 0
2 | 115201511 | Demontáž odpadního potrubí DN do 150 | m | 29.38 | 0 | 1.18 |  | 0 | 0
|  | - stávající trubní rozvody všech odpadů vertikálních a horizontálních |  |  | 0
3 | 721174026 | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125 | m | 14.4 | 0 | 0.17 |  | 0 | 0
|  | - nové vertikální potrubí |  |  | 0
4 | 721171916 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 125 | kus | 4 | 0 | 0.01 |  | 0 | 0
|  | - propojení stávajících průchozích trubních odvodů mezi patry |  |  | 0
5 | 721174003 | Potrubí kanalizační z PP ležaté DN 50 | m | 22.5 | 0 | 0.18 |  | 0 | 0
6 | 722171936 | Potrubí plastové mont. tvarovek D do 50 mm | kus | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | - cistici kus na hor.potrubi k pisoarum pred napojenim do odp.potrubi stoupacky |  |  | 0
7 | 721174005 | Potrubí kanalizační z PP ležaté DN 100 | m | 3.75 | 0 | 0.03 |  | 0 | 0
8 | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 5 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | kus | 3 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 40.65 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | - zavodnění před dopojením na stávající trubní rozvody |  |  | 0
11 | 725122002 | Montáž pisoáru s automatickým splachováním | kus | 2 | 0 |  |  | 0 | 0
12 | 725113123 | Montáž klozetových mís závěsných | kus | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
13 | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m | t | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14 | 999281193 | Příplatek k přesunu hmot pro opravy a údržbu budov za přesun do 1000 m | t | 1.681 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | - přesun vybouraných materiálu do suterénu a přesun dodaných materiálu do jednotlivých podlaží |  |  | 0
| oddíl | 087 - kanalizace vnitřní |  |  | 0 | 1.68 |  | 0 | 0
0
| oddíl | 722 [PSV] - vodovod vnitřní |  |  | 0
1 | 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 | m | 70.6 | 0 | 0.23 |  | 0 | 0
|  | - horizont.trubní rozvody pisoary, splachovače a umývadla + vertikální rozvod cirk.TUV |  |  | 0
2 | 733110808 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 | m | 7.2 | 0 | 0.04 |  | 0 | 0
|  | - vertikální trubní rozvod |  |  | 0
3 | 733321202 | Potrubí plastové z PVC nebo PE spojované svařováním D 20x2 | m | 70.6 | 0 | 0.03 |  | 0 | 0
|  | - horizont.trubní rozvody pisoary, geberity a umývadla + vertikální rozvod cirk.TUV |  |  | 0
4 | 733321205 | Potrubí plastové z PVC nebo PE spojované svařováním D 40x3,7 | m | 7.2 | 0 | 0.01 |  | 0 | 0
5 | 722239101 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2 | kus | 13 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | 722239104 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 5/4 | kus | 4 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | 733391902-F | Propojení potrubi plast/kov D 20 x 3,7 | kus | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | provizorní propojení stávajícího potrubí na nové (rekonstrukce) |  |  | 0
8 | 733391903-F | Propojení potrubi plast/kov D 40 x 3,7 | kus | 2 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | provizorní propojení stávajícího potrubí na nové (rekonstrukce) |  |  | 0
9 | 733391102 | Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 50x4,6 | m | 77.8 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | 713463121 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x | m | 84.8 | 0 | 0.01 |  | 0 | 0
|  | - horizontální a vertikální rozvody |  |  | 0
11 | 722232043 | Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem a páčkou PN 42 do 185 °C chrom R250D 1/2" červený voda | kus | 4 | 0 |  |  | 0 | 0
12 | 725215102 | Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva | soubor | 0 | 0 | 0.01 |  | 0 | 0
13 | 725822715 | Montáž baterie umyvadlové nástěnné s roztečí 150 mm | kus | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14 | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m | t | 0.327 | 0 |  |  | 0 | 0
15 | 999281193 | Příplatek k přesunu hmot pro opravy a údržbu budov za přesun do 1000 m | t | 0.327 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | - přesun vybouraných materiálu do suterénu a přesun dodaných materiálu do jednotlivých podlaží |  |  | 0
| oddíl | 722 - vodovod vnitřní |  |  | 0 | 0.33 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
| objekt | 005 - 1.NP - WC muži a ženy |  |  | 0 | 4.88 |  | 0 | 0
| objekt | 006 - 1.PP - WC muži a ženy |  |  | 0
| oddíl | 011 [HSV] - přípravné a přidružené práce |  |  | 0
1 | 941311111 | Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 21.6 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | - pro bourací práce v ploše stěny od podlahy po strop |  |  | 0
2 | 120901102 | Bourání zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu nastavovanou | m3 | 3.825 | 0 | 2.87 |  | 0 | 0
|  | - montážních prostor pro obnažení původních vertikálních a horizont. trub. odpadních a vodoinstal. rozvodu |  |  | 0
3 | 133102011 | Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2, plocha výkopu do 4 m2 | m3 | 4 | 0 | 2 |  | 0 | 0
|  | - vybourání podlahy a výkop zeminy pro zaustění odpadních stoupaček do patních kolen horizontální kanalizace |  |  | 0
4 | 631313311 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. B 7,5 | m3 | 0.48 | 0 | 1.08 |  | 0 | 0
|  | - zabetonovani podlahy po provedenem napojeni odpadnich svodu |  |  | 0
5 | 941311811 | Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 21.6 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | - po provedených bouracích a vodoinstalatérských pracích |  |  | 0
6 | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m | t | 5.952 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | - ruční naložení do transportních nádob v patrech a přesun, vč.ručního složení do kontejnéru |  |  | 0
7 | 999281193 | Příplatek k přesunu hmot pro opravy a údržbu budov za přesun do 1000 m | t | 5.952 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | - ruční naložení do transportních nádob v patrech a přesun, vč.ručního složení do kontejnéru |  |  | 0
| oddíl | 011 - přípravné a přidružené práce |  |  | 0 | 5.95 |  | 0 | 0
0
| oddíl | 087 [PSV] - kanalizace vnitřní |  |  | 0
1 | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 14.4 | 0 | 0.12 |  | 0 | 0
|  | - rekonstrukce po patrech, nutno zajistit původní uvolněné svody před posunem |  |  | 0
2 | 115201511 | Demontáž odpadního potrubí DN do 150 | m | 29.38 | 0 | 1.18 |  | 0 | 0
|  | - stávající trubní rozvody všech odpadů vertikálních a horizontálních - vertikální nutno řešit výměnou až do patního kolena s napojením do horiz.kanalizace |  |  | 0
3 | 721174026 | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125 | m | 14.4 | 0 | 0.17 |  | 0 | 0
|  | - nové vertikální potrubí |  |  | 0
4 | 721171916 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 125 | kus | 4 | 0 | 0.01 |  | 0 | 0
|  | - propojení stávajících průchozích trubních odvodů mezi patry |  |  | 0
5 | 721174003 | Potrubí kanalizační z PP ležaté DN 50 | m | 22.5 | 0 | 0.18 |  | 0 | 0
6 | 722171936 | Potrubí plastové mont. tvarovek D do 50 mm | kus | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | - cistici kus na hor.potrubi k pisoarum pred napojenim do odp.potrubi stoupacky |  |  | 0
7 | 721174005 | Potrubí kanalizační z PP ležaté DN 100 | m | 3.75 | 0 | 0.03 |  | 0 | 0
8 | 721174006 | Potrubí kanalizační z PP ležaté DN 125 | m | 4.5 | 0 | 0.05 |  | 0 | 0
|  | - propojení vertikálních odpnich potrubí s horizont.kanal.potrubím před patními koleny |  |  | 0
9 | 877355121 | Montáž tvarovek z kanalizačních trub z PVC do DN 200 | kus | 4 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | - cistici kusy na jednotlivych vertikalnich stoupackach pro moznost vstupu do horizontalni kanalizace |  |  | 0
10 | 721174007 | Potrubí kanalizační z PP ležaté DN 150 | m | 3 | 0 | 0.04 |  | 0 | 0
|  | - propojení horizont.kanalizačního potrubí za patními koleny do odvodní větve hor.potrubí |  |  | 0
11 | 764752133 | Montáž odpadní koleno D přes 120 mm | kus | 4 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | vymena patnich kolen na vnitr.stres.svodu a trech odpadnich vertikalnich stoupackach |  |  | 0
12 | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 5 | 0 |  |  | 0 | 0
13 | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | kus | 3 | 0 |  |  | 0 | 0
14 | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 40.65 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | - zavodnění před dopojením na stávající trubní rozvody |  |  | 0
15 | 725122002 | Montáž pisoáru s automatickým splachováním | kus | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
16 | 725113123 | Montáž klozetových mís závěsných | kus | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m | t | 1.776 | 0 |  |  | 0 | 0
18 | 999281193 | Příplatek k přesunu hmot pro opravy a údržbu budov za přesun do 1000 m | t | 1.776 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | - přesun vybouraných materiálu do suterénu a přesun dodaných materiálu do jednotlivých podlaží |  |  | 0
| oddíl | 087 - kanalizace vnitřní |  |  | 0 | 1.78 |  | 0 | 0
0
| oddíl | 722 [PSV] - vodovod vnitřní |  |  | 0
1 | 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 | m | 70.6 | 0 | 0.23 |  | 0 | 0
|  | - horizont.trubní rozvody pisoary, splachovače a umývadla + vertikální rozvod cirk.TUV |  |  | 0
2 | 733110808 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 | m | 7.2 | 0 | 0.04 |  | 0 | 0
|  | - vertikální trubní rozvod |  |  | 0 |  |  | 0
3 | 733321202 | Potrubí plastové z PVC nebo PE spojované svařováním D 20x2 | m | 70.6 | 0 | 0.03 |  | 0 | 0
|  | - horizont.trubní rozvody pisoary, geberity a umývadla + vertikální rozvod cirk.TUV |  |  | 0
4 | 733321205 | Potrubí plastové z PVC nebo PE spojované svařováním D 40x3,7 | m | 7.2 | 0 | 0.01 |  | 0 | 0
5 | 722239101 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2 | kus | 13 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | 722239104 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 5/4 | kus | 4 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | 733391902-F | Propojení potrubi plast/kov D 20 x 3,7 | kus | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | provizorní propojení stávajícího potrubí na nové (rekonstrukce) |  |  | 0
8 | 733391903-F | Propojení potrubi plast/kov D 40 x 3,7 | kus | 2 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | provizorní propojení stávajícího potrubí na nové (rekonstrukce) |  |  | 0
9 | 733391102 | Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 50x4,6 | m | 77.8 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | 713463121 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x | m | 84.8 | 0 | 0.01 |  | 0 | 0
|  | - horizontální a vertikální rozvody |  |  | 0
11 | 722232043 | Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem a páčkou PN 42 do 185 °C chrom R250D 1/2" červený voda | kus | 4 | 0 |  |  | 0 | 0
12 | 725215102 | Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva | soubor | 0 | 0 | 0.01 |  |  | 0
13 | 725822715 | Montáž baterie umyvadlové nástěnné s roztečí 150 mm | kus | 0 | 0 |  |  |  | 0
14 | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m | t | 0.327 | 0 |  |  | 0 | 0
15 | 999281193 | Příplatek k přesunu hmot pro opravy a údržbu budov za přesun do 1000 m | t | 0.327 | 0 |  |  | 0 | 0
- přesun vybouraných materiálu do suterénu a přesun dodaných materiálu do jednotlivých podlaží
| oddíl | 722 - vodovod vnitřní |  |  |  | 0.33 |  | 0 | 0
| objekt | 006 - 1.PP - WC muži a ženy |  |  |  | 8.06 |  | 0 | 0

## WC muži a ženy
Stavební rozpočet v základní ceně pro jedno podlaží
Stavba: Rekonstrukce trubních rozvodu v prostoru WC muži a ženy, AVČR, ul.Studentská, Ostrava-Poruba
poř. | popis | M.J. | cena jedn. | množství | cena celkem
oddíl 1 : WC muži a ženy
1 | dmtž. úprava stáv. povrchu a rozvodů | sb | 0 | 1 | 0
2 | dod. pen. nátěr na zdivo pod hrubou | m2 | 0 | 44 | 0
3 | dod. a mtž. potáhnutí stěn lepidlem zevnitř | m2 | 0 | 44 | 0
4 | dod. A mtž. hrubé malty po dmtž. obkladu | m2 | 0 | 44 | 0
5 | dod. Listely * | ks | 0 | 40 | 0
6 | mtž. listely a dekor | sb | 0 | 38 | 0
7 | mtž. rýh + zaplnění (přesun vody) - začiš. | mb | 0 | 1 | 0
8 | dod. Obkladu * | m2 | 0 | 45 | 0
9 | mtž. Obkladu | m2 | 0 | 44 | 0
10 | dod. tmel lepící pro obklad | m2 | 0 | 44 | 0
11 | mtž. spárování obkladů | m2 | 0 | 44 | 0
12 | dod. spárovací hmoty | m2 | 0 | 44 | 0
13 | mtž. ukonč. lišt | mb | 0 | 14 | 0
14 | dod. ukonč. lišt | mb | 0 | 14 | 0
15 | mtž. + dod. silikon. tmelů vč. spárování | sb | 0 | 1 | 0
16 | dod. a mtž. Sifonu umyvadlu | sb | 0 | 2 | 0
17 | dod. Umyvadla 55 cm * | ks | 0 | 2 | 0
18 | dod. příslušenství k umyvadlu + šrouby | sb | 0 | 2 | 0
19 | mtž. + dodávka vyzdívky (Ytong) v toaletách | sb | 0 | 3 | 0
20 | dod. Baterie bezdotyková * | ks | 0 | 2 | 0
21 | mtž. Baterie umyvadlové bezdotykové | ks | 0 | 2 | 0
22 | dod. Osoušeče rukou * | ks | 0 | 2 | 0
23 | mtž. Osoušeče rukou - dopojení | sb | 0 | 2 | 0
24 | dod. Dávkovače mýdla * | ks | 0 | 2 | 0
25 | mtž. dávkovače mýdla | sb | 0 | 2 | 0
26 | dod. Pisoáru Antivandal s radarem * | ks | 0 | 2 | 0
27 | mtž. Pisoáru Antivandal s radarem - dopojení | sb | 0 | 2 | 0
28 | dod. Splachovače pisoáru * | ks | 0 | 1 | 0
29 | mtž. + dodávka vodoinstalace, rozv.+ odp. | sb | 0 | 1 | 0
30 | dod. Dlažby * | m2 | 0 | 18 | 0
31 | mtž. dlažba ne diagonálně koup + WC | m2 | 0 | 17 | 0
32 | dod. tmel | m2 | 0 | 17 | 0
33 | mtž. dlažba spárování | m2 | 0 | 17 | 0
34 | dod. spárovací hmoty | m2 | 0 | 17 | 0
35 | dod. elektroinstalace * | sb | 0 | 1 | 0
36 | dod. a mtž. nivelace podlahy pod dlažbu Koup | m2 | 0 | 17 | 0
37 | dod. a mtž. penetrace pod nivelaci koup + WC | m2 | 0 | 17 | 0
38 | dod. WC závěsné | ks | 0 | 3 | 0
39 | dod. dotykové plochy - splachovač | ks | 0 | 3 | 0
40 | dod. WC mísy ke Geberitu včetně sedátka * | ks | 0 | 3 | 0
41 | dod. A mtž. Odhluč. vložky ke Geberitu | sb | 0 | 3 | 0
42 | mtž. Usazení systému Geberit | sb | 0 | 3 | 0
43 | mtž. Zazdívka Geberitu + opláštění | sb | 0 | 3 | 0
44 | mtž. Usazení mísy ke Geberitu | sb | 0 | 3 | 0
45 | dod. a mtž. ukončení - odpad WC | sb | 0 | 3 | 0
46 | mtž. Výřez na zásuvky,vypínače, voda | ks | 0 | 18 | 0
47 | skládka - suť, netříděný odpad * | sb | 0 | 1 | 0
48 | mtž. a dod. perlinky, vyrovnání podkladu | m2 | 0 | 9 | 0
49 | dod. a mtž. štukové omítky, vč. pen. WC | m2 | 0 | 9 | 0
50 | dmtž. Původní malby | m2 | 0 | 51 | 0
51 | mtž. penetrace pod malbu | m2 | 0 | 51 | 0
52 | dmtž. a mtž. radiátoru | sb | 0 | 1 | 0
53 | hrubování a začištění po. Elektro - drážky | mb | 0 | 28 | 0
54 | vnitrostaveništní přesun - doprava | % | 0 | 9 | 0
55 | nátěry zárubní | ks | 0 | 4 | 0
56 | dem. a mon radiátorů | ks | 0 | 2 | 0
57 | napouštění topného systému | sb | 0 | 7 | 0
58 | malba na bílo 2 x | m2 | 0 | 51 | 0
59 | nátěry radiátorů + barva | ks | 0 | 2 | 0
CELKEM ZA RO 01-1 - WC muži a ženy |  |  |  |  | 0
CELKEM CENA DÍLA ( bez DPH ) |  |  |  |  | 0
CELKEM CENA DÍLA ( vč. 20% DPH ) |  |  |  |  | 0
* označení u položek, kdy konečná cena bude určena dle skutečné ceny při dodání, provedení.
tučně - vyznačené položky se budou provádět s rozhodnutím objednatele, nejsou nutné k realizaci.
Tento položkový rozpočet je na jedno podlaží! Výslednou cenu je nutno násobit počtem podlaží.