Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

malého rozsahu

Název zakázky: 	Přístroj na měření elektrické odporové tomografie

Zadavatel se sídlem: 		Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

zastoupen ředitelem: 		prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc.

Studentská 1768

708 00 Ostrava – Poruba

IČ : 68145535

DIČ: CZ 6815535

Obecná adresa veřejného zadavatele (URL): http://www.ugn.cas.cz

Právní forma zadavatele:		veřejná výzkumná instituce

Jménem zadavatele jedná: 		prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc., ředitel

Kontaktní osoba pro technické věci:	RNDr. Karel Kirchner, CSc.

Specifikace

Záměrem zadavatele je nákup přístroje na měření elektrické odporové tomografie. Součástí dodávky musí být také:

- propojovací zařízení, multi-elektrodový kabel na délku samostatného roztažení 160m a více,

- nerezové elektrody pro měření,

- software pro zpracování měření (kompatibilita s běžně rozšířeným druhem interpretačního softwaru),

- kabeláž pro připojení na 12V baterii,

- s přístrojem kompatibilní kabeláž vč. USB a síťový adaptér (všechny země),

- přepravní box,

- uživatelský manuál a příručka s příklady měření,

- předvedení přístroje a zaškolení obsluhy,

- zajištění servisu a technické podpory.