Příloha č. 3 – Specifikace systémových požadavků

Specifikace systémových požadavků

Zadavatel požaduje:

- ovládání dveří pomocí infra čidel

- možnost oboustranného zamýkání pomocí el. zámku

- zámky přizpůsobit stávajícímu systému zadavatele (G klíč FAB)

- možnost nastavení režimového řízení provozu (léto/zima, délka prodlevy)

- zasklení vnitřním bezpečnostním čirým sklem

- barva rámů RAL 1015

- součástí dodávky jsou stavební práce - bourání a likvidace stávajících dveří

- záložní zdroj pro případ výpadu el. napětí

- rozměry a typy jednotlivých dveří jsou uvedeny ve slepém rozpočtu