Technická specifikace zařízení

v rámci veřejné zakázky

„Precizní automatický stroj pro dělení a broušení mineralogických vzorků„

Název přístroje:   ……..doplní uchazeč……….

| Požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Tři vakuové držáky pro broušení tří sklíček 27x46 mm, 28x48 mm a 30x45 mm či dvou sklíček 1x3“ mm a vzorků |  |
| Držák pro dělení minerálů 75x75 mm |  |
| Držák pro dělení standardních vzorků 8x20x30 mm |  |
| Měřící zařízení |  |
| Recirkulační chladící jednota |  |
| Diamantový hrncový kotouč 70µm, Ø150mm x Ø31,75mm – 1 kus (Kovová matrice na broušení tvrdých a křehkých materiálů) |  |
| Diamantový dělící kotouč Ø202mm x 1.0 mm x Ø22mm – 1 ks (na ruční dělení minerálů a kompozitu s tvrdou fází) |  |
| Vakuová pumpa s vakuem: ̴ 907mbar a výstupem: ̴ 28 l/min – 1 ks |  |
| Kombinovaná sušička vzorků a pícka pro vytvrzování s nastavitelnou teplotou (cca 40-90°C), vybaveno tichým fénem, košíkem na vzorky a drážkou pro držáky vzorků – 1 ks (1x220 V/50Hz) |  |

V .................................., dne

…………………………………………………………………………

Jméno a podpis oprávněného zástupce dodavatele