VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

# Č. 3

Veřejná zakázka

Fotovoltaický systém Biofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

| Druh zadávacího řízení | Zjednodušené podlimitní řízení |
| --- | --- |
| Druh zakázky | Dodávky |
| Předpokládaná hodnota zakázky | nezveřejněna |
| Adresa profilu zadavatele | https://zakazky.ibp.cz/ |
| Datum zahájení řízení | 4.5.2021 |

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https://zakazky.ibp.cz/

Zakázka je realizována v rámci pravidel Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (dále jen „OP PIK“), výzva III. programu podpory Úspory energie – aktivita: Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu, prioritní osy 3 - Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin, pro projekt: „Fotovoltaický systém Biofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky“, reg. číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0020386.

| Zadavatel: Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Královopolská 2590/135 612 00 Brno | Zastoupení podle § 43 Zákona: QCM, s.r.o. se sídlem Heršpická 813/5, 639 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka C 40722 vedená u Krajského soudu v Brně |
| --- | --- |
| IČO: 68081707 | IČO: 26262525 |

V Brně dne 19.5.2021

# ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení. Zároveň Zadavatel přistupuje k doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 99 odst. 1 Zákona

# ZNĚNÍ ŽÁDOSTI

Dotaz č. 1

Dne 14.5. jste ve vysvětlení dotazu 2 potvrdili, že požadujete minimálně 25 let produktovou záruku na solární panely - předpokládám, že požadujete záruku výrobce panelů a ne dodavatel. Výrobců, který poskytují takto dlouhou produktovou záruku je na světe jenom několik a navíc s výkonem 340 Wp ještě méně. Vzhledem na striktní požadavek výkonu 132,94 kWp je náhrada výkonu panelu 340 Wp jiným panelem nemožná. Dotazy zní:

1. Skutečně požadujete produktovou záruku výrobce panelů v délce 25 let nebo stačí záruka dodavatele?

2. Musí být všechny panely stejného výkonu nebo vzhledem na použitou technologii optimizérů, je možno poskládat výkon 132,94 kWp i z 2-3 různých výkonových variant panelů?

Dotaz č. 2

Ve smlouvě v odstavci II/1 je uvedeno "Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a objednateli předá nejpozději: do 120 dnů ode dne zahájení plnění. Termínem dokončení se rozumí předání hotového díla objednateli, tj. splnění veřejné zakázky v celém rozsahu (včetně revize díla, jeho připojení k distribuční soustavě, zprovoznění a zajištění licence od Energetického regulačního úřadu).
Uvedená délka je dostatečná pro dokončení díla, zprovoznění a připojení k distribuční soustavě, ale není dostatečná pro vyřízení licence a to z důvodu, že k vyřízení licence je zapotřebí kolaudační rozhodnutí - a dle naši zkušenosti to může zabrat 3-6 měsíců (je tam ještě souhlas hasičů atd). Toto má zajistit investor. ERU má na vydání licence 30 dnů od předložení všech potřebných dokladů a úhrady poplatku za vyřízení licence - 1 000 Kč.

2.) Bylo by možno vázat vyřízení licence na předložení kolaudačního rozhodnutí investorem - například do 45 dnů po jeho předložení, nebo nepožadovat vydanou licenci ale pouze podanou žádost o licenci ?

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Odpověď č. 1

- Zadavatel požaduje produktovou záruku na solární panely od výrobce, a to minimálně v délce 25 let.

- Výkon jednoho fotovoltaického panelu je pevně určený na 340 Wp a není možné zvolit jiný výkon panelu. Dále není dovoleno poskládat výkon 132,94 kWp ze 2 či více různých výkonových variant panelů.

Odpověď č. 2

Zadavatel upravuje čl. II odst. 1 Návrhu smlouvy o dílo, jelikož vybraný dodavatel není schopen ovlivnit dobu pro zajištění kolaudačního souhlasu.

Původní znění:

Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a objednateli předá nejpozději: do 120 dnů ode dne zahájení plnění. Termínem dokončení se rozumí předání hotového díla objednateli, tj. splnění veřejné zakázky v celém rozsahu (včetně revize díla, jeho připojení k distribuční soustavě, zprovoznění a zajištění licence od Energetického regulačního úřadu).

Nové znění:

Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a objednateli předá nejpozději: do 120 dnů ode dne zahájení plnění. Termínem dokončení se rozumí předání hotového díla objednateli, tj. splnění veřejné zakázky v celém rozsahu (včetně revize díla, jeho připojení k distribuční soustavě a zprovoznění).

Zhotovitel se zároveň zavazuje, že zajistí licenci od Energetického regulačního úřadu, a to nejpozději do 45 dnů po předložení kolaudačního souhlasu na předmětné dílo ze strany objednatele.

# LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Vzhledem k tomu, že zadavatel upravuje zadávací podmínky, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 1 den

Lhůta pro podání nabídek skončí

dne 27. 5. 2021 v 10.00 hodin.

# PODPIS

| Zadavatel: Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Královopolská 2590/135 612 00 Brno | Mgr. Veronika Kučerová Administrátor VZ Podepsáno elektronicky |
| --- | --- |
| IČO: 68081707 |  |