## Krycí list rozpočtu
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | FVE Biofyzikální ústav AV ČR v.v.i., budova A, budova D,E,F, budova H o instalovaném výkonu 132,94 kWp | [7 empty] | JKSO
| Název objektu | [10 empty] | EČO
[12 empty] | Místo |  | Brno, Královopolská 2590/135, 612 00
[12 empty] | IČO |  | DIČ
| Objednatel |  |  | Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
|  |  |  | Rozpočet číslo |  |  | Dne |  |  |  |  | CZ-CPV
CZ-CPA
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 | 14 | Projektové práce |  |  |  |  | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 | 15 | Územní vlivy |  |  |  |  | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 | 16 | Provozní vlivy |  |  |  |  | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 |  |  |  |  | 17 | Jiné VRN |  |  |  |  | 0
6 |  |  | Montáž | 0 |  |  |  |  | 18 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 | 19 | VRN (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
|  | Projektant, Zhotovitel, Objednatel | [6 empty] | D |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
[10 empty] | DPH |  | % |  | Základ daně | DPH celkem
[10 empty] | snížená |  | 15 | 0 |  | 0
[10 empty] | základní |  | 21 | 0 |  | 0
[10 empty] | Cena s DPH |  |  |  |  | 0
[9 empty] | E |  | Přípočty a odpočty
[10 empty] | Dodá zadavatel |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Zvýhodnění |  |  |  |  | 0

## Zadání
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba: FVE Biofyzikální ústav AV ČR v.v.i., budova A, budova D,E,F, budova H o instalovaném výkonu 132,94 kWp
Objekt:
Objednatel: Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval:
Místo: Brno, Královopolská 2590/135, 612 00 | [5 empty] | Datum:
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | M | Práce a dodávky M
|  | 36-M | Dodávka a montáž zařízení
37 | 936 | 360400107 | Montáž vidlice konektoru na kabel | ks | 115 | 0 | 0
38 | S04 | 1231910 | KONEKTOR MC4 | ks | 115 | 0 | 0
39 | R | Katalog 0.1 | Montáž a nastavení ochrany | kpl | 3 | 0 | 0
40 |  | Katalog 1 | Napěťově frekvenční ochrana např. Mainz Pro | ks | 3 | 0 | 0
41 | R | katalog | Montáž - konstrukční systém, konstrukce, profily, zavětrovací plechy, spoj. materiál 1 m2 | m2 | 658.98 | 0 | 0
42 | S04 | katalog 2.1 | Konstrukční systém, konstrukce, profily, zavětrovací plechy, spoj. materiál 1 m2 | m2 | 658.98 | 0 | 0
85 | R | Katalog 3 | Pokládka pryžové podložky | ks | 782 | 0 | 0
86 | S04 | Katalog 3.1 | Pryžová podložka | ks | 782 | 0 | 0
87 | R | Katalog 4 | Pokládka zátěžového bloku | kg | 6969 | 0 | 0
88 |  | katalog 4.1 | Zátěžový blok | kg | 6969 | 0 | 0
43 | R | katalog 6 | Osazení fotovoltaického panelu | ks | 391 | 0 | 0
44 | S04 | 1134664 | SOLARNI PANEL např. Axitec AC-340 MH/120S | ks | 391 | 0 | 0
45 | R | Katalog 8 | Montáž měniče | ks | 4 | 0 | 0
46 |  | Katalog 8.1 | Měnič např. Solar Edge SE 55K | ks | 2 | 0 | 0
83 |  | Katalog 8.6 | Měnič např. Solar Edge SE 10K | ks | 2 | 0 | 0
64 | R | Katalog 8.3 | montáž optimiziéru | ks | 231 | 0 | 0
79 |  | Katalog 8.5 | Optimizer např. P730 | ks | 161 | 0 | 0
84 |  | Katalog 8.7 | Optimizer např. P370 | ks | 70 | 0 | 0
106 | R | Katalog 8.8 | Nastavení a spuštění systému | hod | 9 | 0 | 0
|  | 21-M | Elektromontáže
47 | 921 | 210160682 | Montáž elektroměrů třífázových | kus | 4 | 0 | 0
55 | S03 | 10.775.416 | Elektroměr např. DVH 5161 třífázový cejchovaný, např. | ks | 4 | 0 | 0
109 | 921 | 210260005 | Montáž Cu kabelů závěsných do 1 kV hmotnosti do 0,40 kg nahození s napnutím nosného lana | m | 40 | 0 | 0
110 |  | Katalog 8.10 | Závěsný kabel CYKYz 4x6 mm | m | 40 | 0 | 0
123 | 741 | 741112202 | Montáž krabice pancéřová protahovací plastová 167x167 mm | kus | 4 | 0 | 0
124 | 345 | 345714310 | krabice pancéřová z PH 8118 167x167x58 mm svorkovnicí S-96 | ks | 4 | 0 | 0
EAN 8595057656031
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 741 | Elektroinstalace - silnoproud
1 | 741 | 741120001 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY) | m | 1468 | 0 | 0
2 | S04 | 1138257 | SOLARNI KABEL např. EUCASOLAR-ZHX PRIR./CR.1x6 | m | 1468 | 0 | 0
3 | 741 | 741120003 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (CY) | m | 270 | 0 | 0
4 | 341 | 341408280 | vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-R 16 mm2 | m | 270 | 0 | 0
obsah kovu [kg/m], Cu =0,157, Al =0
107 | 741 | 741122211 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY) | m | 140 | 0 | 0
108 |  | Katalog 8.9 | Kabel 1-CXKE-R-J 3x1,5 B2 cas1d0 | m | 140 | 0 | 0
68 | 741 | 741122225 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x35+25 mm2, 4x35 mm2 uložený volně (CYKY) | m | 105 | 0 | 0
69 | 341 | 341116200 | kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 4x35 mm2 | m | 105 | 0 | 0
obsah kovu [kg/m], Cu =1,372, Al =0
70 | 741 | 741122232 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený volně (CYKY) | m | 14 | 0 | 0
71 | 341 | 341111000 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2 | m | 14 | 0 | 0
obsah kovu [kg/m], Cu =0,294, Al =0
11 | 741 | 741124701 | Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (JYTY) | m | 180 | 0 | 0
67 | 341 | 341210480 | kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 4x2x0,5 mm | m | 180 | 0 | 0
obsah kovu [kg/m], Cu =0,018, Al =0
13 | 741 | 741210101 | Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg | kus | 2 | 0 | 0
14 | S03 | 10.673.749 | Skříň BF-O-2/48-G-C na omítku | ks | 2 | 0 | 0
15 | 741 | 741210201 | Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg | kus | 4 | 0 | 0
72 |  | 8.6 | Rozváděč s požární odolností KM Fire SP 1043 EI 30 DP1 | ks | 2 | 0 | 0
16 | S03 | 10.513.525 | Skříň BPM-O-600/10-P na omítku IP54 | ks | 2 | 0 | 0
98 | 741 | 741320165 | Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni | kus | 6 | 0 | 0
99 | 358 | 358223950 | jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 2B/3 | ks | 3 | 0 | 0
EAN: 8590125340140
96 |  | 10.060.754 | Jistič 20B/3 PL6 | ks | 3 | 0 | 0
Jistič PL6, char B, 3-pólový, Icn=6kA, In=20A
97 | 741 | 741320186 | Montáž jističů třípólových nn do 125 A ve skříni se signálním kontaktem | kus | 6 | 0 | 0
95 |  | 10.071.263 | Spínač IS-100/3 | ks | 2 | 0 | 0
Hlavní vypínač s odpojovací funkcí, provedení dle normy IEC/EN 60947-3, vysoká odolnost proti opotřebení kontaktů, skokové zapínání, barva prvku černá, průřez svorky 50 mm?, sběrnice kompatibilní s Xpole ochrannými spínači při použití čelisťové svo
103 | S03 | 10.553.400 | Jistič 100C/3 S803C-C100 ABB | ks | 4 | 0 | 0
113 | 741 | 741330631 | Montáž relé pomocné vestavné v krytu s kontakty 2P, 3Z se zapojením vodičů | kus | 4 | 0 | 0
114 |  | 1214902 | VYP. SPOUST- ZP-ASA/230 | ks | 4 | 0 | 0
Vypínací spoušť Pro dodatečnou montáž k: PL7, PL6, PFL7, PFL6, ZP-A40, ZP-A63, Z-MS, mRB6 Šířka 1 TE Možnost dodatečné montáže jednotky pomocných kontaktů ZP-IHK Signalizace vypnuto-zapnuto Montáž pomocí západky
111 | 741 | 741910131 | Montáž výložník typový závěsný se závěsem a rameno | kus | 8 | 0 | 0
112 | 423 | 423903570 | třmen 3570 A 4" M16 | ks | 8 | 0 | 0
101 | 741 | 741920032 | Montáž se zhotovením přepážka - ucpávka v kabelovém kanálu neprůchozím | m2 | 1.8 | 0 | 0
102 |  | 2019003 | Set CFS-F FX (12) karton | set | 2.3 | 0 | 0
17 | 741 | 741320105 | Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni | kus | 11 | 0 | 0
18 | 358 | 358221070 | jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 6B/1 | ks | 9 | 0 | 0
EAN: 8590125338697
19 | 358 | 358221090 | jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/1 | ks | 2 | 0 | 0
EAN: 8590125338710
25 | 741 | 741322072 | Montáž svodiče přepětí nn typ 2 třípólových dvoudílných s vložením modulu | kus | 16 | 0 | 0
26 | S03 | 10.569.968 | Svodič FLP-12,5 V/3+1 | ks | 3 | 0 | 0
27 | S03 | 10.676.567 | SLP-PV700 V/Y S | ks | 13 | 0 | 0
118 | 741 | 741420001 | Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou | m | 92 | 0 | 0
119 | 354 | 35441077 | drát D 8mm AlMgSi | kg | 12.15 | 0 | 0
120 |  | 8500150040 | Podpěra vedení, PV 21d | ks | 83 | 0 | 0
121 | 741 | 741420021 | Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby | kus | 16 | 0 | 0
122 |  | 10.046.769 | Svorka SS | ks | 16 | 0 | 0
|  |  | Svorka SS |  |  | 0
28 | 741 | 741330032 | Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A | ks | 4 | 0 | 0
29 | S03 | 10.039.766 | Stykač RSI-20-02-A230 20A 230VAC | ks | 4 | 0 | 0
59 | 741 | 741330045 | Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 100 A | ks | 2 | 0 | 0
60 | 358 | 358213800 | stykač vzduchový 3pólový V105F AC např. | ks | 2 | 0 | 0
81 | 741 | 741330053 | Montáž stykač střídavý vestavný čtyřpólový do 40 A | ks | 2 | 0 | 0
82 | 358 | 358211080 | stykač vzduchový 3pólový C17.10 220-230V / 50Hz | ks | 2 | 0 | 0
32 | 741 | 741330302 | Montáž ovladač tlačítkový vestavný s aretací se zapojením vodičů | ks | 4 | 0 | 0
33 | S03 | 10.027.567 | Hlavice ovl. ZB5AS24 s hřib.k. s aretací | ks | 4 | 0 | 0
91 | 741 | 741910411 | Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka | m | 186 | 0 | 0
92 | 345 | 345755460 | spojka pro žlab pozinkovaná NS 50 | ks | 186 | 0 | 0
EAN 8595057654365
93 | 345 | 345755100 | víko žlabu pozinkované 2m/ks V 62 | m | 186 | 0 | 0
EAN 8595057654778
94 | 345 | 345754910 | žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks NKZN 50X62 | m | 186 | 0 | 0
EAN 8595057687202
|  | 001 | Elektroinstalace - silnoproud hardware rozváděč DC
76 | 741 | 741320135 | Montáž jistič dvoupólový nn do 25 A ve skříni | ks | 13 | 0 | 0
73 |  | 10.840.348 | Odpínač OPVP10-2 válcových pojistek | ks | 13 | 0 | 0
Ie 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 10x38, 2pól. provedení, bez signalizace, náhrada za OPVA10-2
74 |  | 11.319.855 | Pojistka válcová 10x38 gPV 15A/1000V DC | ks | 26 | 0 | 0
|  | 742 | Elektroinstalace - slaboproud
61 | 742 | 742210303 | Montáž vstupně výstupního reléového prvku 6kontakty s krytem | kus | 2 | 0 | 0
89 |  | Katalog 9.1 | Vysílač např. PWMi Uni 8VS | ks | 1 | 0 | 0
90 |  | Katalog 9.2 | Příjmač např. PWMi 4P | ks | 3 | 0 | 0
|  | HZS | Hodinové zúčtovací sazby
100 | HZS | HZS2222 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný pro úpravu rozváděčů | hod | 60 | 0 | 0
|  | OST | Ostatní materiál
49 | R | Katalog a | Nespecifikovaný materiál, popisky, šrouby, hmožděnky, pásky atd | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Katalog | PLC systém
104 | R | Katalog 1 | Montáž OTE systému monitoringu, nastavení | kus | 3 | 0 | 0
117 |  | 102 a | Zdroj např. Mean Well 30/24 | ks | 3 | 0 | 0
105 |  | Katalog 1.1 | Solar Monitor | ks | 3 | 0 | 0
|  | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady
|  | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce
50 | 000 | 013244000 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 0
|  | VRN4 | Inženýrská činnost
51 | 000 | 044002000 | Revize | kpl | 1 | 0 | 0
52 | 000 | 045303000 | Koordinační činnost | kpl | 1 | 0 | 0
116 | 000 | 049002000 | Ostatní inženýrská činnost - legislativa E.ON | kpl | 1 | 0 | 0
115 | 000 | 049203000 | Náklady stanovené zvláštními předpisy - licence | kpl | 1 | 0 | 0
|  | VRN6 | Územní vlivy
53 | 000 | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů | kpl | 1 | 0 | 0
|  | VRN9 | Ostatní náklady
54 | 000 | 092203000 | Náklady na zaškolení | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  | Celkem materiál bez DPH |  |  |  | 0
|  |  | Celkem montáž bez DPH |  |  |  | 0
|  |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
|  |  | Celkem včetně DPH | 21% |  |  | 0