## 2b - Specifikace a podmínky
Veřejná zakázka: "Rámcová dohoda: Služby technologických platforem - sekvenace"
Příloha č. 2b - Specifikace a podmínky plnění pro část 2 VZ - Sekvenování nové generace, příprava knihoven a kontrola kvality
Předmětem plnění je poskytnutí služeb technologických platforem, spočívající v sekvenování knihoven DNA/RNA nové generace (next generation sequencing, dále jen NGS) na přístrojích Illumina, v přípravě knihoven a kontrole kvality sekvenování, knihoven i DNA/RNA. Zadavatel (objednatel) bude objednávat z výše uvedených služeb druh a rozsah služeb dle svých aktuálních potřeb. Knihovnou se rozumí sekvenační knihovna kompatibilní se sekvenační platformou Illumina, tedy fragmenty DNA vybavené specifickými sekvencemi nezbytnými pro sekvenování na platformě Illumina. Přípravu knihoven pro další služby mohou být zajištěny přímo Zadavatelem nebo objednány uPposkytovatele (dodavatele) jako součást dílčího plnění. Součástí plnění jsou činnosti a náklady související se zajištěním požadovaných služeb a odborné konzultace při designu experimentů, jakož i veškeré související plnění dle podmínek rámcové dohody.
Předmětem sekvenace budou vzorky, tj. sekvenační knihovny připravené zadavatelem/dodavatelem v mikrozkumavkách typu eppendorf a jejich následné poolování a sekvenování na přístrojích Illumina na požadované pokrytí.
Typ plnění (služby) |  | Popis služby | Lhůta plnění (počne běžet dnem následujícím po potvrzení dílčí objednávky) | Specifické podmínky pro danou službu
Sekvenování | NextSeq 500/550 Mid Output Sequencing (150) | Poolování a normalizace knihoven dle zadavatelem požadovaného pokrytí a následná sekvenace vzorků (tj. sekvenačních knihoven) na sekvenačním kitu NextSeq 500/550 Mid Output Sequencing kit (150 cycles). | 15 pracovních dní | možnost současně sekvenovat na 1 sekvenačním kitu alespoň 24 sekvenačních knihoven
| NextSeq 500/550 Mid Output Sequencing (300) | Poolování a normalizace knihoven dle zadavatelem požadovaného pokrytí a následná sekvenace vzorků (tj. sekvenačních knihoven) na sekvenačním kitu NextSeq 500/550 Mid Output Sequencing kit (300 cycles). | 15 pracovních dní | možnost současně sekvenovat na 1 sekvenačním kitu alespoň 24 sekvenačních knihoven
| NovaSeq 6000 SP Sequencing (300) | Poolování a normalizace knihoven dle zadavatelem požadovaného pokrytí a následná sekvenace vzorků (tj. sekvenačních knihoven) na 1 sekvenačním kitu NovaSeq 6000 SP Sequening kit (300 cycles). | 15 pracovních dní | možnost současně sekvenovat na 1 sekvenačním kitu alespoň 24 sekvenačních knihoven
Příprava sekvenačních knihoven a kontrola kvality | Kontrola kvality knihoven/DNA/RNA | Analýza koncentrace a kvality - DNA/RNA/sekvenačních knihoven např. pomocí Tape Station, Fragment Analyzer, Qubit. | 2 pracovní dny
| Optimalizace vzorku (DNA/RNA/knihovny) na magnetických kuličkách | purifikace/velikostní selekce vzorku na magentických kuličkách (pomocí SPRI bead-based chemie) na požadovanou délku (v rámci možností metody). | 2 pracovní dny
| Optimalizace vzorku (DNA/RNA/knihovny) elektroforeticky | purifikace/velikostní selekce vzorku pomocí elektroforézy (např. pomocí Pippin Prep) na požadovanou délku. | 2 pracovní dny
| Knihovna - RNA-Seq (poly A selekce) | Příprava 1 knihovny včetně kontroly kvality. | 10 pracovních dní | možnost využití alespoň různých 24 indexů
| Knihovna - RNA-Seq (Small RNA) | Příprava 1 knihovny včetně kontroly kvality. | 10 pracovních dní | možnost využití alespoň různých 24 indexů
| Knihovna - Total RNA seq (rRNA deplece) | Příprava 1 knihovny včetně kontroly kvality. | 10 pracovních dní | možnost využití alespoň různých 24 indexů
| Knihovna - 3'RNA-Seq pro diferenciální expresi | Příprava 1 knihovny včetně kontroly kvality. | 10 pracovních dní | možnost využití alespoň různých 24 indexů
| Knihovna - DNA-seq ligační knihovna s Covaris nebo enzymatickou fragmentací | Příprava 1 knihovny včetně kontroly kvality. | 10 pracovních dní | možnost využití alespoň různých 24 indexů
| Knihovna - PCR free DNA-seq ligační knihovna s Covaris nebo enzymatickou fragmentací | Příprava 1 knihovny včetně kontroly kvality. | 10 pracovních dní | možnost využití alespoň různých 24 indexů
Obecné podmínky a požadavky
Sekvenování | a) Sekvenování nové generace bude probíhat na přístrojích Illumina NovaSeq 6000 nebo NextSeq 500/550.
b) Zadavatel požaduje výstup ze sekvenace min. dle standardu deklarovaného výrobcem pro příslušný typ sekvenace (např. u sekvenace NextSeq 500/550 Mid Output Sequencing kitu (150) výstup (u pair-end readů) 16–19 Gb, kvalita >80% >Q30).
c) Zadavatel požaduje bioinformatickou analýzu - demultiplexování jednotlivých knihoven a kontrolu kvality (např. FastQC) a dodání výsledků, resp. výstupu sekvenace ve formátu *fastq (*fastq.gz).
d) Zadavatel požaduje uchování výsledků sekvenace u poskytovatele v minimální délce 12 týdnů od předání výsledků plnění.
e) Výsledky sekvenace budou Zadavateli zpřístupněny elektronicky. Zadavatel požaduje, aby Poskytovatel zajistil Zadavateli dálkový přístup do jeho úložiště, resp. databáze výsledků formou zaslání zprávy o provedení plnění včetně protokolu o provedení služby.
f) Zadavatel požaduje uchování vzorků (knihoven) u Poskytovatele po dobu trvání rámcové dohody s možností jejich vydání Zadavateli na jeho vyžádání.
g) Zadavatel požaduje, aby vzorky (knihovny) byly uchovány u Pokytovatele tak, aby se zamezilo jejich degradaci (např. hlubokomrazící box, resp. suchý led).
h) Poskytovatel je povinen potvrdit objednávku do druhého pracovního na konžtaktní e-mailovou adresu Zadavatele uvedenou v dílčí objednávce resp. v záhlaví Zadavatele rámcové dohody.
Příprava sekvenačních knihoven a kontrola kvality | a) Zadavatel požaduje, aby knihovny pro Illumina platformy byly připraveny pomocí kitů Illumina, Kapa, NEB, Swift nebo Lexogen.
b) Zadavatel požaduje možnost dodání Poskytovatelem přípravené sekvenační knihovny (bez nutnosti následné sekvenace).
c) Zadavatel požaduje uchování vzorků (DNA/RNA/knihoven) u Poskytovatele po dobu trvání rámcové dohody s možností jejich vydání Zadavateli va vyžádání.
d) Zadavatel požaduje, aby vzorky (DNA/RNA/knihovny) byly uchovány u Pokytovatele tak, aby se zamezilo jejich degradaci (např. hlubokomrazící box, resp. suchý led).
e) Poskytovatel je povinen potvrdit objednávku do druhého pracovního na kontaktní e-mailovou adresu Zadavatele uvedenou v dílčí objednávce resp. v záhlaví Zadavatele rámcové dohody.

## 2b - Vzorový koš
Veřejná zakázka: "Rámcová dohoda: Služby technologických platforem - sekvenace"
Příloha č. 2b - Vzorový koš služeb / plnění pro část 2 VZ - Sekvenování nové generace, příprava knihoven a kontrola kvality
| Cenové ujednání | Tabulka pro hodnocení nabídek
Typ služby - předmět plnění |  | Jednotka | Jednotková cena / reakce / jednotka (v Kč bez DPH) POZNÁMKA č. 1 | Počet jednotek za dobu trvání závazku do 31. 12. 2022 | Celková cena za dobu trvání závazku do 31. 12. 2022 / reakce / jednotka (v Kč bez DPH) | Celková cena za dobu trvání závazku do 31. 12. 2022 / reakce / jednotka DPH sazba 21% | Celková cena za dobu trvání závazku do 31. 12. 2022 /reakce / jednotka (v Kč včetně DPH)
Sekvenování | NextSeq 500/550 Mid Output Sequencing (150) | 1 sekvenační kit + sekvenace vzorku |  | 7 | 0 | 0 | 0
| NextSeq 500/550 Mid Output Sequencing (300) | 1 sekvenační kit + sekvenace vzorku |  | 5 | 0 | 0 | 0
| NovaSeq 6000 SP Sequencing (300) | 1 sekvenační kit + sekvenace vzorku |  | 3 | 0 | 0 | 0
Příprava sekvenačních knihoven a kontrola kvality | Kontrola kvality knihoven/DNA/RNA | 1 mikrozkumavka typu eppendorf se vzorkem |  | 70 | 0 | 0 | 0
| Optimalizace vzorku (DNA/RNA/knihovny) na magnetických kuličkách | 1 mikrozkumavka typu eppendorf se vzorkem |  | 25 | 0 | 0 | 0
| Optimalizace vzorku (DNA/RNA/knihovny) elektroforeticky | 1 mikrozkumavka typu eppendorf se vzorkem |  | 25 | 0 | 0 | 0
| Knihovna - RNA-Seq (poly A selekce) | 1 mikrozkumavka typu eppendorf se vzorkem |  | 25 | 0 | 0 | 0
| Knihovna - RNA-Seq (Small RNA) | 1 mikrozkumavka typu eppendorf se vzorkem |  | 20 | 0 | 0 | 0
| Knihovna - Total RNA seq (rRNA deplece) | 1 mikrozkumavka typu eppendorf se vzorkem |  | 30 | 0 | 0 | 0
| Knihovna - 3'RNA-Seq pro diferenciální expresi | 1 mikrozkumavka typu eppendorf se vzorkem |  | 24 | 0 | 0 | 0
| Knihovna - DNA-seq ligační knihovna s Covaris nebo enzymatickou fragmentací | 1 mikrozkumavka typu eppendorf se vzorkem |  | 20 | 0 | 0 | 0
| Knihovna - PCR free DNA-seq ligační knihovna s Covaris nebo enzymatickou fragmentací | 1 mikrozkumavka typu eppendorf se vzorkem |  | 20 | 0 | 0 | 0
Celková cena |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
POZNAMKA č. 1 | Jednotkovou cenou je cena za jednou požadovanou reakci dle specifikace typu služby (předmětu plnění) za stanovenou jednotku.