VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

# Č. 2

Veřejná zakázka

Fotovoltaický systém Biofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

| Druh zadávacího řízení | Zjednodušené podlimitní řízení |
| --- | --- |
| Druh zakázky | Dodávky |
| Předpokládaná hodnota zakázky | nezveřejněna |
| Adresa profilu zadavatele | https://zakazky.ibp.cz/ |
| Datum zahájení řízení | 4.5.2021 |

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https://zakazky.ibp.cz/

Zakázka je realizována v rámci pravidel Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (dále jen „OP PIK“), výzva III. programu podpory Úspory energie – aktivita: Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu, prioritní osy 3 - Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin, pro projekt: „Fotovoltaický systém Biofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky“, reg. číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0020386.

| Zadavatel: Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Královopolská 2590/135 612 00 Brno | Zastoupení podle § 43 Zákona: QCM, s.r.o. se sídlem Heršpická 813/5, 639 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka C 40722 vedená u Krajského soudu v Brně |
| --- | --- |
| IČO: 68081707 | IČO: 26262525 |

V Brně dne 14.5.2021

# ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

# ZNĚNÍ ŽÁDOSTI

Dotaz č. 1

- Dne 10.05.2021 proběhla na místě realizace FVE prohlídka objektů. Na centrálním objektu BFÚ zadavatel seznámil účastníky výběrového řízení s novou skutečností, která není řešena v projektové dokumentaci. Na střeše objektu bude jako plocha pro istalaci FVE připravena povlaková hydroizolační folie, což je změna oproti krytině falcované původní.

Vzhledem k spádu střechy a změně uložení a kotvení konstrukcí FVE, žádáme o poskytnutí dopracované části PD pro způsob ukotvení s úpravou rozsahu výkazu výměr o aktualizované položky.

Dotaz č. 2

- Ve výkazu výměr i technické zprávě uvádíte jako příklad fotovoltaický panel AXITEC AC-340MH/120S, ale v návrhu smlouvy o dílo (VI- Záruční doba a odpovědnost za vady,... - bod č. 6) uvádíte, že minimální záruční doba na výrobní vady je min. 25 let, což je s tímto panelem v rozporu. Prosíme o přezkoumání dotazu a případně bližší specifikaci požadovaných parametrů.

- Lze použít výkonnější a účinnější panel oproti Vámi navrhovanému řešení? Musí být přesně dodržen výkon 132,94 kWp?

- Rádi bychom se zúčastnili prohlídky místa plnění, nicméně termín 10. 5. 2021 se nám kryl s další prohlídkou. Bylo by možné vypsat ještě jeden termín prohlídky?

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Odpověď č. 1

- Zadavatel tímto sděluje, že způsob uchycení použitých solárních panelů v rámci plnění předmětu veřejné zakázky řeší dodavatel, a to v závislosti na typu nabídnutých solárních panelů v rámci dodávky FVE. V případě perforace, nebo jakéhokoliv dalšího ovlivnění, nové hydroizolační folie na střechách budov Biofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., použitým uchycením solárních panelů v rámci realizace předmětu veřejné zakázky, je dodavatel povinen neprodleně kontaktovat zhotovitele rekonstrukce střech Biofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., společnost BAVARIA STAV s.r.o., Identifikační číslo: 25520946, email: bavariastav@bavariastav.cz

Odpověď č. 2

- Zadavatel tímto sděluje, že možnost použití solárního panelu AXITEC AC-340MH/120S je v zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky uvedena pouze příkladně. Zadavatel požaduje v rámci dodávky FVE na Biofyzikálním ústavu AV ČR, v. v. i. použití takových solárních panelů, které splňují parametr záruční doby na výrobní vady minimálně v délce 25 let.

- Zadavatel tímto sděluje, že musí být dodržen výkon dodávané FVE na Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., navržený dle zadávací dokumentace veřejné zakázky a dokumentů v ní obsažen.

- Bohužel, to není možné.

# PODPIS

| Zadavatel: Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Královopolská 2590/135 612 00 Brno | Mgr. Veronika Kučerová Administrátor VZ Podepsáno elektronicky |
| --- | --- |
| IČO: 68081707 |  |