- Popis předmětu plnění podlimitní veřejné zakázky

Předmětem plnění je nákup automatického skenovacího systému pro snímání, zobrazení, archivaci a hodnocení celého histologického řezu (preparátu) s produkcí digitálního obrazu pro viditelné světlo i fluorescenci – virtuální mikroskopie.

Základní parametry přístroje:

- Objektivy: 2x, 10x, 20x, 40x (volitelně možnost instalace též 60x nebo 100x)

- Systém pracující s viditelným světlem a fluorescencí

- Možnost automatického snímání 5 preparátů bez automatického podavače

- Software umožňující pokročilé hodnocení získaného obrazu - volitelně

Speciální parametry:

- Možnost skenování dvojitých sklíček (2" x 3")

Důvod: Laboratoř buněčné regenerace a plasticity, ÚŽFG AV ČR se věnuje studiu Huntingtonovy nemoci na miniaturních prasatech. Příčné řezy mozku prasat se dají umístit jenom na dvojitá podložní sklíčka (2" x 3").

- Virtuální Z skenovací mód

Důvod: V Laboratoři buněčné regenerace a plasticity, ÚŽFG AV ČR se věnuje studiu poranění míchy na miniaturních prasatech. Jednotlivé skenované řezy budou následně použity na vytvoření 3D obrazu míšní léze.

- Skenovaní v různé hloubce histologického preparátu

Důvod: V Laboratoři buněčné regenerace a plasticity, ÚŽFG AV ČR se věnuje studiu Huntingtonovy nemoci a poranění míchy na miniaturních prasatech. Většina histologických řezů má 40µm u kterých je potřebné skenování v různé hloubce histologického preparátu pro následnou analýzu získaného obrazu.