V Brně dne 1. 4. 2015

Věc: Dodatečné informace k zadávací dokumentaci VZMR na rekonstrukci úpravny vody Archeopark Mikulčice II

Dobrý den,

níže Vám posíláme dodatečné informace od MS architekti s.r.o., o které požádal jeden z uchazečů. Zmíněnou žádost naleznete v příloze.

Položka č. 61) Celková prohlídka a montáž el. rozvodu pro obnovu po spojení – jedná se o celkovou prohlídku technologie úpravy vody a zapojení do systému.

Položka č. 37) Celková rekonstrukce elektroinstalace – kompletní rekonstrukce elektroinstalací – zásuvkové a světelné rozvody, včetně zapojení doplněného el. přímotopu, nový rozvaděč, svítidla, celková revize elektroinstalací objektu vodárny

Položka č. 31) Repase vrtu – jedná se o drobné nutné úpravy stávajícího vrtu pro bezproblémové zprovoznění a napojení nové technologie. Vrt byl v nedávné době regenerován, byla provedena jeho prohlídka a odzkoušení (03/2014). Vrt byl obnoven, vyčištěn a převystrojen.

S pozdravem

Lenka Katolická

Vedoucí THS