# Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.

# Květná 8, 603 65 Brno

# IČO 68081766, tel: 543 211 538; 543 422 540  fax: 543 211 346, e-mail: ubo@ivb.cz

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

V Brně dne 10. března 2017

„81116-17-07 -  Vnitřní vybavení budovy chovů“

sdělujeme všem dodavatelům:

Věc: Dodatečné informace k veřejné zakázce malého rozsahu:

pozn. Nejedná se o výběrové řízení dle Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dotaz č. 1:

Dobrý den, 

Mám dotaz k technickému zadání laboratorní digestoře. Je tedy nutné např. dodržet u digestoří cituji: 
"Boční levý sloupek digestoře slouží pro rozvod medií a musí být osazen kazetami s pro montáž 6kusů ovladačů ventilů pro ovládání přívodu vod a plynů. Panel 4 elektrických zásuvek a řídicí jednotka musí být umístěny na pravém sloupku digestoře." 

Je možné nabídnout digestoř jiného výrobce, která splňuje požadavky na osazení médií, ventily a ovladači, jen designem je odlišná a nemá ovladače v pravém a levém sloupku, ale ve spodní části digestoře, přičemž splňuje požadavky na normy a směrnice?

Odpověď č. 1:

Osazení ovládacích panelů je záležitostí designu, nebude mít vliv na technologické parametry. Jediné co musí - splňovat národní a evropské bezpečnostní normy a směrnice.

Ostatní znění zadávací dokumentace zůstává v platnosti.

S pozdravem

Ing. Pavla Bučková

Vedoucí THS