## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Injektáž středových pilot
| Misto |  | ÚFE AV ČR, Chaberská 57, Praha 8
Rozpočet:
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2022-09-16
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Injektáž středových pilot |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 22 | Piloty- trysková injektáž |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Injektáž středových pilot | [20 empty] | STA
O: |  | ÚFE AV ČR, Chaberská 57, Praha 8 | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 22 | Piloty- trysková injektáž |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
1 | 22101 | Náklady dle přílohy | soub | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.44092 |  | 0 |  |  |  | 1.73 |  |  | DIL
2 | 311238112R00 | Zdivo POROTHERM 17,5 P+D P10 na maltu vápenocementovou 5 MPa, tl. 175 mm | m2 | 2.5238 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.17471 | 0.44092 | 0 | 0 |  |  | 0.6839 | 1.73 |  |  | POL1_0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.80188 |  | 0 |  |  |  | 14.13 |  |  | DIL
3 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 16.825 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04766 | 0.80188 | 0 | 0 |  |  | 0.84 | 14.13 |  |  | POL1_0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03002 |  | 0 |  |  |  | 4.07 |  |  | DIL
4 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.03002 | 0 | 0 |  |  | 0.214 | 4.07 |  |  | POL1_0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03897 |  | 22.7581 |  |  |  | 107.17 |  |  | DIL
6 | 960991 | Odpojení objektu od stávajících sítí (EL, voda,, plyn, teplovod) | soub | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
7 | 960992 | Odpojení a zaslepení splaškové kanalizace | soub | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
8 | 960993 | Přeložení svodů dešťové kanalizace | soub | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
9 | 962031124R00 | Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.115 mm | m2 | 36.9734 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.02477 | 0.18 | 6.6552 |  |  | 0.232 | 8.58 |  |  | POL1_0
10 | 962032241R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MC | m3 | 2.5238 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00128 | 0.00323 | 1.95 | 4.9213 |  |  | 1.701 | 4.29 |  |  | POL1_0
11 | 962081141R00 | Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm | m2 | 2.34 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.00157 | 0.082 | 0.19188 |  |  | 0.6 | 1.4 |  |  | POL1_0
12 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0.3 |  |  | POL1_0
13 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 3.152 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.00369 | 0.076 | 0.23955 |  |  | 0.939 | 2.96 |  |  | POL1_0
14 | 968072456R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 5.713 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.00571 | 0.063 | 0.35992 |  |  | 0.718 | 4.1 |  |  | POL1_0
15 | 965081712RT1 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2, ručně, dlaždice keramické | m2 | 2.58 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.0516 |  |  | 0.24 | 0.62 |  |  | POL1_0
16 | 965081713RT1 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické | m2 | 5.6525 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.11305 |  |  | 0.23 | 1.3 |  |  | POL1_0
17 | 776511810RT3 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky, z ploch do 10 m2 | m2 | 3.9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.0039 |  |  | 0.128 | 0.5 |  |  | POL1_0
18 | 965042121RT1 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm | m3 | 0.2568 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.56496 |  |  | 13.24 | 3.4 |  |  | POL1_0
19 | 965042131RT1 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm | m3 | 0.66122 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1.4547 |  |  | 11.32 | 7.49 |  |  | POL1_0
20 | 762526811R00 | Demontáž podlah bez polštářů z heraklitu do 2,5 cm | m2 | 15.1925 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.53174 |  |  | 0.09 | 1.37 |  |  | POL1_0
21 | 965042121RT2 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2, ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm | m3 | 0.438 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.9636 |  |  | 12.56 | 5.5 |  |  | POL1_0
22 | 965042131RT2 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2, ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm | m3 | 1.0813 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.3788 |  |  | 10.88 | 11.76 |  |  | POL1_0
23 | 965049111RT1 | Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm, jednostranná výztuž svařovanou sítí | m3 | 1.5192 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.828 | 7.33 |  |  | POL1_0
24 | 965082932RT2 | Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha do 2 m2, tl. násypu 15 - 20 cm, plocha do 2 m2 | m3 | 3.0385 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 4.2539 |  |  | 1.151 | 3.5 |  |  | POL1_0
25 | 711140101R00 | Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltové pásy přitavením, 1 vrstva | m2 | 15.1925 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00487 | 0.07399 |  |  | 0.041 | 0.62 |  |  | POL1_0
26 | 979990101R00 | Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102 | t | 22.492 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
27 | 979990109R00 | Poplatek za uložení suti - skleněné tvárnice, skupina odpadu 070202 | t | 0.192 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
28 | 979990121R00 | Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302 | t | 0.074 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
29 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 22.758 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.49 | 11.15 |  |  | POL1_0
30 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t.km | 318.612 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
31 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 22.758 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.942 | 21.44 |  |  | POL1_0
32 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t.m | 91.032 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.105 | 9.56 |  |  | POL1_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.73 |  |  | DIL
33 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 0.912 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.892 | 1.73 |  |  | POL1_0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
34 | 005121011R | Zařízení staveniště | % | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
35 | 004111020R | Vypracování dokumentace skutečného stavu | % | 0.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
36 | 005122010R | Ztížené výrobní podmínky | % | 2.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END

## injektáž
VÝKAZ VÝMĚR
| Stavba: | Nový pavilon ÚFE v Kobylisích
| Část: | Podchycení základových pilot tryskovou injektáží
Datum:
Dodavatel:
Poř. číslo | Kód dle ÚRS | Popis položky (výpočet, komentář k položce atd.) | Množství | M. j. | Jedn. cena (Kč) | Celková cena (Kč) | Poznámka
1. |  | Založení - Trysková injektáž (TI)
1.2 | 223121116-R | Rychlostní diamant vrtání jádrové D do 200 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. V a VI omezený prostor | 4 | m |  | 0
|  | Jádrové vrty prům. min. 180 mm, svislé, přes desku podlahy nebo přes hlavici piloty. | 4
1.3 | 224121114 | Vrty maloprofilové D do 56 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV omezený prostor | 196 | m |  | 0
|  | Celkem 16 ks vrtů pro tryskovou injektáž, délky průměrně 12 m | 196
1.4 | 282606015 | Trysková injektáž sloupy D do 1000 mm stísněné podmínky | 96 | m |  | 0
|  | Celkem 16 ks pilířů TI, délky průměrně 6 m | 96
1.5 | 58522150 | Cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa | 77 | t |  | 0
|  | Dodání a aplikace cementových injekčních hmot pro tryskovou injektáž | 76.961
1.6 | 282606061 | Čerpání znehodnocené suspenze na dopravní prostředek nebo do jímky | 69 | m3 |  | 0
|  | Čerpání odpadní suspenze od vrtu do cisterny nebo autodomíchávače, do vzdálenosti 50 m | 68.0469
1.7 | 162704141 | Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze přes 5000 do 6000 m | 69 | m3 |  | 0
|  | Doprava znehodnocené suspenze ze stavby na skládku | 68.0469
1.8 | 162704149 | Příplatek k vodorovnému přemístění znehodnocené suspenze na každých 1000 m | 2722 | m3 |  | 0
|  | Doprava znehodnocené suspenze ze stavby na skládku - příplatek za km | 2721.8759
1.9 | 469973111 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | 111 | t |  | 0
|  | Doprava znehodnocené suspenze ze stavby na skládku - příplatek za km | 110.4
1.11 | 000000000-R | Použití vlastního zdroje elektrického proudu (elektrocentrály), kapacita min. 100 A | 14 | dny |  | 0
Zpracování DSPS a předávací dokumentace stavby
1. |  | Mezisoučet: Založení - Trysková injektáž (TI) |  |  |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0

## výkaz výměr
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Injektáž středových pilot | [20 empty] | STA
O: |  | ÚFE AV ČR, Chaberská 57, Praha 8 | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 22 | Piloty- trysková injektáž |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
1 | 22101 | Náklady dle přílohy | soub | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.44092 |  | 0 |  |  |  | 1.73 |  |  | DIL
2 | 311238112R00 | Zdivo POROTHERM 17,5 P+D P10 na maltu vápenocementovou 5 MPa, tl. 175 mm | m2 | 2.5238 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.17471 | 0.44092 | 0 | 0 |  |  | 0.6839 | 1.73 |  |  | POL1_0
|  | (1,0+0,2+1,3)*0,3*3,365 |  | 2.5238 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.80188 |  | 0 |  |  |  | 14.13 |  |  | DIL
3 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 16.825 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04766 | 0.80188 | 0 | 0 |  |  | 0.84 | 14.13 |  |  | POL1_0
|  | (1,0+0,2+1,3)*3,365*2 |  | 16.825 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03002 |  | 0 |  |  |  | 4.07 |  |  | DIL
4 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.03002 | 0 | 0 |  |  | 0.214 | 4.07 |  |  | POL1_0
|  | pro bourání: | [20 empty] | VV | 0
|  | (3,0+1,0)*1,0 |  | 4 | [18 empty] | VV | 0
|  | (3,5+1,7)*1,0 |  | 5.2 | [18 empty] | VV | 0
|  | (3,5+1,5)*1,0 |  | 5 | [18 empty] | VV | 0
|  | (1,7+3,1)*1,0 |  | 4.8 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03897 |  | 22.7581 |  |  |  | 107.17 |  |  | DIL
6 | 960991 | Odpojení objektu od stávajících sítí (EL, voda,, plyn, teplovod) | soub | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
7 | 960992 | Odpojení a zaslepení splaškové kanalizace | soub | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
8 | 960993 | Přeložení svodů dešťové kanalizace | soub | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
9 | 962031124R00 | Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.115 mm | m2 | 36.9734 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.02477 | 0.18 | 6.6552 |  |  | 0.232 | 8.58 |  |  | POL1_0
|  | (1,7+1,0*2)*3,365 |  | 12.4505 | [18 empty] | VV | 0
|  | (1,7+1,0+1,9685)*3,365 |  | 15.7095 | [18 empty] | VV | 0
|  | -1,45*1,97 |  | -2.8565 | [18 empty] | VV | 0
|  | (1,8+1,349+1,0)*3,365 |  | 13.9614 | [18 empty] | VV | 0
|  | -0,8*1,97*2 |  | -3.152 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1,8*3,365 |  | 6.057 | [18 empty] | VV | 0
|  | -1,45*1,97 |  | -2.8565 | [18 empty] | VV | 0
|  | -1,8*1,3 |  | -2.34 | [18 empty] | VV | 0
10 | 962032241R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MC | m3 | 2.5238 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00128 | 0.00323 | 1.95 | 4.9213 |  |  | 1.701 | 4.29 |  |  | POL1_0
|  | (1,0+0,2+1,3)*0,3*3,365 |  | 2.5238 | [18 empty] | VV | 0
11 | 962081141R00 | Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm | m2 | 2.34 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.00157 | 0.082 | 0.19188 |  |  | 0.6 | 1.4 |  |  | POL1_0
|  | nadsvětlík m.č. 10-11: | [20 empty] | VV | 0
|  | 1,8*1,3 |  | 2.34 | [18 empty] | VV | 0
12 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0.3 |  |  | POL1_0
|  | 2,0*2+1,0*2 |  | 6 | [18 empty] | VV | 0
13 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 3.152 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.00369 | 0.076 | 0.23955 |  |  | 0.939 | 2.96 |  |  | POL1_0
|  | 0,8*1,97*2 |  | 3.152 | [18 empty] | VV | 0
14 | 968072456R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 5.713 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.00571 | 0.063 | 0.35992 |  |  | 0.718 | 4.1 |  |  | POL1_0
|  | 1,45*1,97*2 |  | 5.713 | [18 empty] | VV | 0
15 | 965081712RT1 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2, ručně, dlaždice keramické | m2 | 2.58 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.0516 |  |  | 0.24 | 0.62 |  |  | POL1_0
|  | m.č. 11: | [20 empty] | VV | 0
|  | 1,1*0,8 |  | 0.88 | [18 empty] | VV | 0
|  | m.č.5: | [20 empty] | VV | 0
|  | 1,1*1,0 |  | 1.1 | [18 empty] | VV | 0
|  | m.č. 8: | [20 empty] | VV | 0
|  | 2,0*0,3 |  | 0.6 | [18 empty] | VV | 0
16 | 965081713RT1 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické | m2 | 5.6525 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.11305 |  |  | 0.23 | 1.3 |  |  | POL1_0
|  | m.č. 11: | [20 empty] | VV | 0
|  | 1,1*0,85 |  | 0.935 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2,0*0,85*2 |  | 3.4 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1,55*0,85 |  | 1.3175 | [18 empty] | VV | 0
17 | 776511810RT3 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky, z ploch do 10 m2 | m2 | 3.9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.0039 |  |  | 0.128 | 0.5 |  |  | POL1_0
|  | výměra do 1m2: | [20 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2: | [20 empty] | VV | 0
|  | 1,0*1,0 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
|  | m.č. 4: | [20 empty] | VV | 0
|  | 1,0*0,8 |  | 0.8 | [18 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1.8 | [18 empty] | VV | 1
|  | výměra nad 1m2: | [20 empty] | VV | 0
|  | m.č.2: | [20 empty] | VV | 0
|  | 2,0*1,05 |  | 2.1 | [18 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 2.1 | [18 empty] | VV | 1
18 | 965042121RT1 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm | m3 | 0.2568 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.56496 |  |  | 13.24 | 3.4 |  |  | POL1_0
|  | pod keram. dlažbu: | [20 empty] | VV | 0
|  | 2,58*0,05 |  | 0.129 | [18 empty] | VV | 0
|  | pod PVC: | [20 empty] | VV | 0
|  | 1,8*0,071 |  | 0.1278 | [18 empty] | VV | 0
19 | 965042131RT1 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm | m3 | 0.66122 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1.4547 |  |  | 11.32 | 7.49 |  |  | POL1_0
|  | pod keram dlažbu: | [20 empty] | VV | 0
|  | 5,6525*0,05 |  | 0.28263 | [18 empty] | VV | 0
|  | pod PVC: | [20 empty] | VV | 0
|  | 2,10*0,071 |  | 0.1491 | [18 empty] | VV | 0
|  | mazanina s potěrem: | [20 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1: | [20 empty] | VV | 0
|  | 2,0*0,85*0,075 |  | 0.1275 | [18 empty] | VV | 0
|  | m.č.7: | [20 empty] | VV | 0
|  | 1,7*0,8*0,075 |  | 0.102 | [18 empty] | VV | 0
20 | 762526811R00 | Demontáž podlah bez polštářů z heraklitu do 2,5 cm | m2 | 15.1925 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.53174 |  |  | 0.09 | 1.37 |  |  | POL1_0
|  | výměra dle bourání dlažby: | [20 empty] | VV | 0
|  | 2,58+5,6525 |  | 8.2325 | [18 empty] | VV | 0
|  | PVC: | [20 empty] | VV | 0
|  | 3,9 |  | 3.9 | [18 empty] | VV | 0
|  | potěr: | [20 empty] | VV | 0
|  | 2,0*0,85 |  | 1.7 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1,7*0,8 |  | 1.36 | [18 empty] | VV | 0
21 | 965042121RT2 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2, ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm | m3 | 0.438 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.9636 |  |  | 12.56 | 5.5 |  |  | POL1_0
|  | (2,58+1,8)*0,1 |  | 0.438 | [18 empty] | VV | 0
22 | 965042131RT2 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2, ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm | m3 | 1.0813 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.3788 |  |  | 10.88 | 11.76 |  |  | POL1_0
|  | (5,6525+2,10)*0,1 |  | 0.77525 | [18 empty] | VV | 0
|  | (2,0*0,85+1,7*0,8)*0,1 |  | 0.306 | [18 empty] | VV | 0
23 | 965049111RT1 | Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm, jednostranná výztuž svařovanou sítí | m3 | 1.5192 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.828 | 7.33 |  |  | POL1_0
|  | 0,438+1,08125 |  | 1.5192 | [18 empty] | VV | 0
24 | 965082932RT2 | Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha do 2 m2, tl. násypu 15 - 20 cm, plocha do 2 m2 | m3 | 3.0385 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 4.2539 |  |  | 1.151 | 3.5 |  |  | POL1_0
|  | (0,438+1,08125)/0,1*0,2 |  | 3.0385 | [18 empty] | VV | 0
25 | 711140101R00 | Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltové pásy přitavením, 1 vrstva | m2 | 15.1925 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00487 | 0.07399 |  |  | 0.041 | 0.62 |  |  | POL1_0
|  | 2,58+5,6525 |  | 8.2325 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3,9 |  | 3.9 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2,0*0,85+1,7*0,8 |  | 3.06 | [18 empty] | VV | 0
26 | 979990101R00 | Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102 | t | 22.492 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 22,758-0,192-0,074 |  | 22.492 | [18 empty] | VV | 0
27 | 979990109R00 | Poplatek za uložení suti - skleněné tvárnice, skupina odpadu 070202 | t | 0.192 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
28 | 979990121R00 | Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302 | t | 0.074 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
29 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 22.758 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.49 | 11.15 |  |  | POL1_0
30 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 318.612 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 22,758*14 |  | 318.612 | [18 empty] | VV | 0
31 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 22.758 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.942 | 21.44 |  |  | POL1_0
32 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 91.032 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.105 | 9.56 |  |  | POL1_0
|  | 22,758*4 |  | 91.032 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.73 |  |  | DIL
33 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 0.912 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.892 | 1.73 |  |  | POL1_0
|  | 0,041+0,802+0,03+0,039 |  | 0.912 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
34 | 005121011R | Zařízení staveniště | % | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
35 | 004111020R | Vypracování dokumentace skutečného stavu | % | 0.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
36 | 005122010R | Ztížené výrobní podmínky | % | 2.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END