## Slide 1: Obchodovat nebo regulovat energetické trhy
Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D.
ČVUT, Fakulta elektrotechnická
Katedra ekonomiky, K13116
Seminář „Příčiny energetické krize a nástroje k jejímu řešení“
HV PSP ČR 2. listopadu 2022

## Slide 2: Energetický trh vznik a vývoj v historických souvislostech
Regulované „trhy“ do 90 . let minulého století
  Elektřina, plyn, teplo – zásadními potřebami, nemohou být nechány v rukou trhu: potlačena hospodářská soutěž i přeshraniční dodávky
  Státní společnosti jedinými účastníky trhu
  Všechny oblasti: výroba (resp. těžba), přenos, distribuce, prodej plně regulovány
Liberalizační model od 90. let minulého století
  volný trh
  stát = nestranná kontrolní autorita
  regulace omezena na nezbytné trh umožňující aktivity
  oddělení aktivit společností
  monopoly pouze přenosové a distribuční soustavy
  od 90. let dodnes: přechod k plně liberalizovanému trhu
2

## Slide 3: Energetický trh vznik a vývoj v historických souvislostech
Regulované „trhy“ do 90. let (monopol)
Liberalizační model od 90. let (volný obchod)
liberalizace
Konkurence
ve výrobě
Regulovaný
monopol
na přenos
Regulované
monopoly
na distribuci
Konkurence
v dodávce
Výroba
Přenos
Distribuce
Dodávka
3

## Slide 4: Energetický trh vznik a vývoj v historických souvislostech
Velká Británie – počátky liberalizace
liberalizace
Výroba
Přenos
Distribuce
Dodávka
CEGB (Central Electricity Generating Board)
Power Gen
National Power
Nuclear Electric
12 x regionální
energetické společnosti
National
Grid
Company
IPP’s
4

## Slide 5: Energetický trh vznik a vývoj v historických souvislostech
Česká republika – počátky liberalizace
liberalizace
Výroba
Přenos
Distribuce
Dodávka
České energetické závody
ČEZ
ČEPS
+
IPP
ZČE
SČE
STE
VČE
SME
JČE
JME
PRE
5

## Slide 6: Postupné otevírání trhu s elektřinou v ČR (postupný mnohaletý proces liberalizace)
Liberalizace trhu s elektřinou v České republice zakotvena energetickým zákonem č. 458/2000 Sb., do kterého byla původně implementována směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/54/ES o společných pravidlech vnitřního trhu s elektřinou, plynárenství analogicky.
Proces otevírání trhu s elektřinou v České republice: (přechod z chráněného na oprávněného zákazníka)
1. leden 2002 – oprávnění zákazníci se spotřebou více než 40 GWh
1. leden 2003 – oprávnění zákazníci se spotřebou více než 9 GWh
1. leden 2004 – koneční zákazníci s průběhovým měřením mimo domácnosti
1. leden 2005 – všichni koneční zákazníci mimo domácnosti
1. leden 2006 – všichni koneční zákazníci
 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006
Otevírání trhu | 17,9 % | 29,8 % | 47,4 % | 74 % | 100 %
Trh s elektřinou je v ČR plně otevřen od 1. ledna 2006
6

## Slide 7: Počátky obchodování s elektřinou v Evropě – Nord Pool, úspěšný model
dvoustranné smlouvy
Trh s elektřinou
Výrobci
a
obchodníci
Vyrovnávací
trh
ELBAS
ELSPOT
33 – 1 h
36 – 12 h
Zúčtování odchylek
ELTERMIN
3 roky – 56 h
Výrobci
a
obchodníci
Skandinávie – Nord Pool
dobrovolný trh od svého vzniku (1993)
cena na burze je dána průsečíkem nabídky a poptávky
Nord Pool nabízel celou řadu produktů:
  Eltermin (trh s deriváty – forward, futures)
  Elspot (denní trh)
  Elbas (vnitrodenní trh)
obchodní hodina
poptávka
nabídka
po obchodování
7

## Slide 8: Kdo určuje cenu na trhu?
Rozhoduje nabídka a poptávka po elektrické energii
  cena se mění prakticky každou hodinu – denní obchodování v hodinových intervalech
  velikost tržní ceny v každé hodině závisí na „sesouhlasení“ nabídky a poptávky
K
M
Tržní cena elektřiny
Kč/MWh
MW
Obchodované množství elektřiny
Poptávková křivka
Nabídková křivka
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
L
Rovnovážný bod nabídky a poptávky
8

## Slide 9: Řazení zdrojů do nabídkové křivky, co to je závěrná elektrárna?
Zdroj: (2014) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140988314001042
9

## Slide 10: Obchod s elektřinou není jen burza v Německu
  Spotové obchody (krátkodobé)
    v ČR OTE https://www.ote-cr.cz/cs
  Derivátové obchody (dlouhodobé futures)
    V ČR – PXE https://pxe.cz/cs/derivatovy-trh/elektrina
    V DE – EEX https://www.eex.com/en/market-data/power/futures
  Dvoustranné obchody (bilaterální – OTC)
    Přímé – např. PPA smlouvy
    Zprostředkované brokeři
  Obchod s podpůrnými službami (ČEPS…)
  Odchylky na trhu (balancing market…)
10

## Slide 11: Krátkodobé obchodování v ČR
  Zdroj: OTE - https://www.ote-cr.cz/cs
11

## Slide 12: Dlouhodobé obchodování
  Zdroj: OTE - https://www.ote-cr.cz/cs
12

## Slide 13: Důsledky cenové regulace – ekonomická teorie
cenový strop
13

## Slide 14: Závěr – obchodovat nebo regulovat energetické trhy ?
  Liberalizace (nejen) energetických trhů je dlouhodobý směr (nejen) EU, který započal v 90. letech minulého století.
  Funkční nastavení energetických trhů v Evropě trvalo více než 20 let.
  Teoretický návrat k úplné regulaci energetického odvětví je možný, ale předpokládá zásadní změny (nejen) energetiky, včetně jednotné politické vůle celé EU.
  Jsme připraveni na návrat i v ostatních sektorech národního hospodářství (telekomunikace, doprava…)?
14

## Slide 15: Děkuji vám za pozornost
Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D.
vědecký pracovník
ČVUT, Fakulta elektrotechnická
Katedra ekonomiky, K13116